## Sheet1
TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ
A. Hệ thống thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất… phục vụ công tác tách chiết, nhân bản, kiểm tra ADN.
STT | TÊN THIẾT BI` | ĐVT | SL
I. Máy móc, thiết bị
1 | Máy tách chiết DNA/RNA tự động 96 | Cái | 1
Model: NPS121000 - Hãng sản xuất: Biokel-Mỹ
-Máy làm sạch Nucleic Acid sử dụng công nghệ hạt từ tính đã được chứng minh để chiết tách Nucleic Acid có độ tinh khiết cao cho các loại mẫu phân tích có liên quan đến chẩn đoán phân tử, kiểm tra nhận dạng di truyền, kiểm tra pháp y, nghiên cứu y sinh và phân tích biểu hiện gen. Với lựa chọn giao thức được tải sẵn và bộ dụng cụ chuẩn bị mẫu dựa trên hạt từ tính cộng với thuốc thử đảm bảo chiết xuất Nucleic Acid nhanh chóng
-Được sử dụng tinh sạch DNA và RNA, tế bào nuôi cấy, vi khuẩn, mô, chất lỏng cơ thể không có tế bào, mẫu thực vật, thấm, PCR, nhân bản, sinh học
*Tính năng:
-Màn hình cảm ứng 7 inch
-Hoạt động rất đơn giản (dễ dàng cài đặt, vận hành, bảo trì) mà không cần máy tính.
-Quy trình chiết tách nhanh, 15 ~ 40 phút/chu kỳ tùy thuộc vào loại mẫu và phương pháp.
-Chương trình tích hợp sẵn thông dụng để dễ sử dụng.
-Độ tinh khiết cao.
-Đèn UV để tránh lây nhiễm chéo.
-3 phím tắt để dễ dàng chạy, dừng chương trình hạt từ tính.
-Hệ thống mở có thể tối ưu hóa đề xuất thanh lọc theo các bộ hạt từ tính khác nhau.
-Với các vật tư tiêu hao bằng nhựa đặc biệt để tránh lây nhiễm chéo.
-Đảm bảo các tạp chất được loại bỏ; chất lượng mẫu được cải thiện
-Có khả năng trích xuất 1 ~ 20 mẫu hoặc 1 ~ 32 mẫu cho mỗi lần chạy và xử lý mẫu lên đến 1ml, 3ml và 5ml.
-Báo động cho biết đã hoàn thành.
-Chức năng tạm dừng để dừng khẩn cấp.
*Thông số kỹ thuật:
-Khả năng lưu trữ hơn 100 chương trình
-Quản lý giao thức Tạo, chỉnh sửa, xóa, protocol mode
-Kiểm soát ô nhiễm: Đèn UV
-Throughput: 1 ~ 32
-Dung tích mẫu xử lý: 50 ~ 1000 ul
-Hiệu quả thu thập: > 95%
-Số thanh từ: 32
-Độ chính xác tinh khiết: > 95%
-Ổn định: CV<5%
-Loại đĩa: 96 giếng
-Nhiệt độ cho ống nghiền mẫu: Nhiệt độ môi trường ~ 120 ° C
-Nhiệt độ cho ống elution tube: Nhiệt độ môi trường ~ 120 ° C
-Màn hình cảm ứng màu 7 inch hoạt động
-Các bước chiết tách: Lysis, Sample Binding, Washing và Elution
-Giao diện mở rộng 4 cổng USB tiêu chuẩn, thẻ SD tích hợp
-Quạt thông gió
-Nguồn điện: 220V-50Hz,450 W
Thiết bị đi kèm:
Máy nghiền rung đồng hoá mẫu mô sinh học:
Model: KZII - Hãng sản xuất: Biokel-Mỹ
+ Adapter Set 1 x 24: Nghiền mẫu trong ống microtube 2ml có nắp
Thiết bị chuyên dùng trong sinh học phân tủ, có thể xử lý nhiều loại mẫu, như mô thực vật, mô động vật, vi sinh vật và các loại dược liệu, thuốc, v.v
-Không nhiễm chéo: Mẫu được đặt trong các ống khác nhau được đậy kín trong quá trình nghiền, tránh nhiễm chéo giữa các mẫu
-Vận hành dễ dàng: Có thể dễ dàng cài đặt thời gian và tần số nghiền bất cứ lúc nào trong quá trình vận hành
-An toàn: Nắp bảo vệ và có thể dừng lại bất cứ lúc nào bằng nút khẩn cấp
-Sau khi nghiền, mẫu có thể được ly tâm trực tiếp mà không cần chuyển sang ống mới
-Công suất: 24 tube 2.0ml
-Nguồn điện 220V-50Hz
-Tần số nghiền : 60Hz
-Thời gian nghiền : 60 giây
2 | Máy Real-time PCR | Cái | 1
Model: PCR3596 -Hãng sản xuất: Biokel-Mỹ
-Real-time PCR đã tạo ra một cuộc cách mạng trong cách các phòng thí nghiệm vi sinh. Nó mang lại độ tin cậy, độ nhạy và độ chính xác, được tối ưu hóa để cho phép nhiều ứng dụng PCR thời gian thực nhất. Các tính năng như kích thước nhỏ gọn, giếng được lập trình riêng, nắp được gia nhiệt để ngăn chặn sự ngưng tụ và tích hợp phần mềm điều khiển.
-Được sử dụng trong ươm tạo, nghiên cứu, phát triển, khoa học thực phẩm, dược phẩm, khoa học Đời sống, phòng thí nghiệm phân tích, sinh học phân tử, khuếch đại gen, biểu hiện gen
*Tính năng:
-Hệ thống phát hiện huỳnh quang hai kênh với nguồn sáng LED và CCD độ phân giải cao
-Hệ thống quang học tự động thu thập dữ liệu từ tất cả các giếng trong quá trình thu thập dữ liệu cùng một lúc
-Nó có thể phân biệt tối đa năm mục tiêu trong một phản ứng duy nhất
-Bộ lọc quang học được thiết kế để tối đa hóa khả năng phát hiện huỳnh quang đối với thuốc nhuộm trong các kênh cụ thể
-Tương thích với các thuốc thử và vật tư tiêu hao khác nhau
-Block sử dụng công nghệ dựa trên Peltier tiên tiến nhất với hiệu suất khuếch đại cao
-Tốc độ gia nhiệt tối đa lên đến 6℃/giâygiúp tiết kiệm đáng kể thời gian phân tích
-Hai chế độ điều khiển nhiệt độ độc lập -block và tube, tối đa hóa tính linh hoạt trong điều khiển
-Tính đồng nhất nhiệt độ cao hạn chế sự thay đổi giữa các giếng, đảm bảo độ chính xác của mẫu
-Phần mềm quản lý trực quan và có thể tùy chỉnh cài đặt
-Phần mềm có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng bao gồm định lượng tuyệt đối / tương đối, đường cong nóng chảy (đường cong phân ly)
-Chức năng lập trình nâng cao như gradient và touch-down
-Máy có thể được kết nối với PC thông qua WI-FI hoặc LAN
-Phần mềm cho phép quản lý và giám sát từ máy tính
*Thông số kỹ thuật:
-Dung tích mẫu: PCR 96 giếng, trip 12x8, tube 96x0,2 ml
-Phạm vi nhiệt độ: 4 ~ 105°C (Tăng tối thiểu: 0,1°C) Chức năng bảo tồn nhiệt độ thấp SOAK
-Thang bước sóng kích thích: 300-800 nm
-Thanh bước sóng phát xạ: 500-800 nm
-Độ lặp lại phát hiện huỳnh quang: 0,05
-Phát hiện huỳnh quang: F1: FAM, SYBR Green I; F2: VIC, HEX, TET, JOE, Cy3, TAMRA; F3: ROX, TEXAS-RAD, F4: CY5, Quasar-670; F5: CY5.5, Chuẩn tinh-705
-Chế độ quét: Toàn bộ tấm hoặc Dòng chỉ định
-Khoảng thời gian quét: 5.5 giây
-Phạm vi thể tích mẫu: 5-100 µL
-Điều chỉnh tốc độ gia nhiệt/làm mát: 4.0°C/giây (tối đa)
-Dao động nhiệt độ: ≤ ± 0,1 ° C
-Độ đồng nhất: ≤ ± 0,3 ° C
-Độ chính xác: ≤ ± 0,1 ° C
-Dải nhiệt độ Gradient 1 ~ 36 ° C
-Nhiệt độ nắp nóng 30 ° C ~ 110 ° C
-Chiều cao của nắp nóng: Có thể điều chỉnh tự động (Mặc định 105 ° C)
-Số chu kỳ tối đa : Max. 99
-Số phân đoạn tối đa: 20
-Kiểu điều khiển nhiệt độ: Block, tube (Điều khiển tự động dựa trên khối lượng mẫu)
-Dung lượng bộ nhớ: Bộ nhớ: 2G Đĩa cứng: 32GB
-Hệ điều hành Microsoft: Windows 7 / Windows 8.1 Phần mềm: Excel2000 / 2002/2003/2007/2012
-Bộ điều hợp ổ cắm USB, Bộ điều hợp RS232, Bộ điều hợp Bluetooth
-Nguồn điện: 220V-50Hz
Hệ thống cung cấp bao gồm:
- Máy chính với block nhiệt 96 vị trí cho ống 0.2 ml (SL: 01 cái).
- Phần mềm phân tích dữ liệu (SL: 01 bộ).
- Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh/Tiếng Việt (SL: 01 bộ)
- Cung cấp trong nước: Máy vi tính, máy in
3 | Máy nhân gen PCR 96 mẫu | Cái | 1
Model: PCR15096C2 -Hãng sản xuất: Biokel-Mỹ
-Máy PCR Gradient thiết kế nhỏ gọn,sang trọng với hệ điều khiển thông minh là sản phẩm tuyệt với trong phòng thí nghiệm phân tích, sinh học phân tử, khuếch đại gen, biểu hiện gen, nghiên cứu, phát triển, khoa học thực phẩm, dược phẩm, khoa học đời sống, chẩn đoán động vật…
*Tính năng:
-Bộ gia nhiệt Peltier và có thể điều khiển 6 vùng nhiệt độ độc lập, tuổi thọ cao
-Các khối nhôm với công nghệ anodizing có thể giữ đặc tính dẫn nhiệt nhanh và có đủ khả năng chống ăn mòn
-Tốc độ gia nhiệt và làm mát nhanh giúp tiết kiệm thời gian phân tích.
-Giao diện Windows, màn hình cảm ứng màu TFT 8 ”(800 × 600, 16 màu) với màn hình đồ họa giúp dễ dàng sử dụng để thiết lập và giám sát
-Tích hợp sẵn 11 mẫu tệp chương trình tiêu chuẩn, có thể nhanh chóng chỉnh sửa các tệp khi cần thiết
-Người dùng có thể xây dựng thư mục và quản lý thư mục
-Hiển thị chương trình đang chạy và thời gian còn lại.
-Chức năng ủ nhanh bằng một cú nhấp chuột có thể đáp ứng các nhu cầu của thí nghiệm như biến tính, cắt enzym / liên kết enzym và ELISA
-Bộ nhớ flash trong cho lưu 10000 tệp PCR điển hình trong các thư mục
-Cài đặt nhiệt độ nắp nóng và chế độ làm việc nắp nóng để đáp ứng nhu cầu thử nghiệm khác nhau
-Tự động khởi động lại sau khi mất điện. Khi có điện trở lại, nó có thể tiếp tục chạy chương trình chưa hoàn thành
- Hỗ trợ cung cấp dữ liệu chính xác việc phân tích kết quả thử nghiệm cho báo cáo GLP -Quản lý đăng nhập người dùng, quyền ba cấp, chức năng bảo vệ bằng mật khẩu để đảm bảo an toàn dữ liệu
-Tương thích với các thiết bị như chuột, bàn phím và có khả năng truyền dữ liệu và thực hiện cập nhật phần mềm qua Ổ USB
-Hỗ trợ USB và LAN để cập nhật phần mềm
-Hỗ trợ chức năng cảnh báo qua email khi thử nghiệm kết thúc
*Thông số kỹ thuật:
- Dung tích mẫu : 96 vị trí cho ống PCR 0.2ml hoặc đĩa 96 giếng
- Phạm vi nhiệt độ: 0oC đến +100oC
-Nhiệt độ tăng/giảm: 0,1oC đến +10oC
- Tốc độ gia nhiệt: 5oC/giây
- Tốc độ làm mát: 4oC/giây
-Màn hính LCD 8 inch, 800x600
- Độ phân giải: ± 0.1oC
- Độ đồng đều: <= 0.2oC
- Độ chính xác:<= ± 0.1oC
- Dải nhiệt cài đặt gradient: +30oC đến +100oC
- Dải gradient: +1oC đến +30oC
- Độ chính xác Thermal gradient:<= ± 0.2oC
- Độ đồng đều gradient:<= ± 0.2oC
-Phạm vi nhiệt độ nắp: 30oC đến +110oC
-Chiều cao nắp nóng: đều chỉnh theo bước
-Số chu kỳ hoạt động lớn nhất : 100
-Chương trình lưu: 10000 + USB Flash
-Mode điều khiển nhiệt độ: Block, tube
-Chức năng: Dừng, tự động phát hiện số liệu
- Nguồn điện: 200-240V, 50/60Hz
4 | Bộ điện di ngang kèm nguồn | Bộ | 2
Model: MIDI PLUS2 + PWR-3040 -Nước sản xuất: Israel
- Có thể xem tức thời trong quá trình điện di mẫu.
- Kích thước lmẫu lớn nhất: 15x7 và 15cm khay UV
- -Kích thước gel: 15 x 7cm, 15 x 10cm và 15 x 15cm, tối đa 210 mẫu
- Thể tích dung dịch đệm: 500ml
-Kích thước máy: 265 x 175 x 90 mm
Bộ nguồn điện kỹ thuật số:
- Ứng dung trong phá mẫu, biến tính DNA…
- Điều khiển bằng vi xử lý,
- Màn hình hiển thị LED nhiệt độ và thời gian.
- Block nhiệt bằng hợp kim nhôm dùng cho tube PCR
- Thang điều khiển nhiệt độ: môi trường +5◦C đến 150◦C
- Độ đồng đều: ±0,2◦C tại 37◦C
- cài đặt thời gian: 999 phút hoặc hoạt ddoonhj liên tục.
- Nguồn điện 1 pha, 220-240V, 50Hz.
- Công suất tiêu thụ: 125
5 | Máy chụp ảnh Gel | Bộ | 1
Model: VIEWPROUVCI2100 -Nước sản xuất: Israel
- Máy chụp ảnh camera CCD có độ phân giải cao
-Kết nối với máy tính để có hình ảnh theo thời gian thực
-Phần mềm thu hình ảnh / phân tích chuyên dụng
-Bàn đèn UV loại trượt, kéo ra dễ dàng cắt gel
-Dễ lắp đặt, sẵn sàng để làm việc ngay
-Thấu kính chỉnh hội tụ trước, thu hình ảnh chỉ cần một lần nhấn
- Chế độ bảo vệ: Tắt đèn UV an toàn khi mở cửa
Thông số kỹ thuật:
-Buồng soi : Bàn UV tích hợp, loại trượt kéo ra
-Camera: 1/1.8" interline UXGA monochrome Progressive
-Kích thước pixels: 4.4μm x 4.4μm
Thấu kính: 6mm, F1.2
-Cổng ra Camera: Video 12-bit
- Lưu hình ảnh: Trên máy tính
- Hỗ trợ phần mềm: Window 10 / 8 / 7 (64bit & 32bit) / XP / Vista
- Buồng tối: Bàn đèn loại trượt, kéo ra
-Vùng quan sát (RxD) 260 x 210mm
-Định dạng hình ảnh lưu trữ: BMP/JPEG/PNG/TIFF, 8 bit; PNG/TIFF, 16 bit
-Nguồn điện: 220V-50Hz
*Bao gồm: cáp nối, phần mềm xem hình ảnh
- Cung cấp trong nước: Máy vi tính, máy in
6 | Máy ly tâm lạnh | Cái | 1
Model: CEN1919R -Hãng sản xuất: Biokel-Mỹ
-Máy ly tâm lạnh tốc độ cao được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực hóa sinh, dược phẩm, y học lâm sàng và các lĩnh vực nghiên cứu khác cho nhiều nhu cầu phân tách. –Điều khiển bằng vi xử lý có thể lập trình cho phép sửa đổi thông số trong quá trình hoạt động. Ngoài ra, có thể sử dụng nhiều loại rotor với dung tích và tốc độ khác nhau.
*Tính năng:
-Màn hình hiển thị LCD
-Điều khiển bằng bộ điều khiển vi xử lý
-Vật liệu bên trong buồng: Thép không gỉ
-Khóa nắp bằng điện tử
-Nhận dạng rotor tự động
-Động cơ DC không chổi than hoạt động êm
-Bộ nhớ của 12 chương trình
-19 cấp độ tăng tốc và 19 cấp độ giảm tốc
-Chuẩn đoaán và báo lỗi tự động
-Hệ thống làm lạnh không chứa CFC (TECUMSEH EUROPE COMPRESSOR)
-Kiểm soát nhiệt độ chính xác với thiết kế điều khiển vòng kép có hiệu quả cao, cho phép sưởi ấm và làm mát nhanh chóng
-Các thông số vận hành có thể được sửa đổi trong quá trình hoạt động
*Thông số kỹ thuật:
-Dung tích tối đa (Số lượng ống x Thể tích): 4x500 ml
-Phạm vi nhiệt độ điều khiển: -20°C đến 40°C
-Độ chính xác nhiệt độ: ± 1 ° C
-Tốc độ tối đa: 19000 vòng/phút
-Tốc độ chính xác: ± 10 vòng / phút
-Gia tốc tối đa: 25070xg
-Cài đặt thời gian: 1 ~ 99 giờ 59 phút
-Tốc độc tăng nhiệt: 1°C
-Thời gian tăng /giảm tốc: 40giây↑40giây↓
-Hệ thống truyền động: Trực tiếp, bằng động cơ cảm ứng
-Nhận dạng rotor: tự động
-Chương trình: 12 do người dùng xác định
-Độ ồn ≤ 60 dB (A)
-Công suất 1500 W
-Nguồn điện AC 200-240V, 50 / 60Hz
*Máy bao gồm: 1 rotor 1.5/2.0ml x 60 chỗ (54156)
7 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Cái | 1
Model : STR23550 -Hãng sản xuất: Biokel-Mỹ
-Máy khuấy từ gia nhiệt chắc chắn và nhỏ gọn được thiết kế tiện dụng với bề mặt gia nhiệt đồng đều. Thiết kế kiểu dáng thấp giúp dễ dàng lắp đặt vào tủ hút.
*Thính năng:
-Cảm biến nhiệt độ bên ngoài PT1000 giúp điều khiển và hiển thị chính xác nhiệt độ.
-Giao diện đơn giản dễ sử dụng và lập trình.
-Tự động nhận dạng cảm biến nhiệt độ PT1000 và chuyển sang chế độ hoạt động với cảm biến PT1000.
-Ghi lại và hiển thị các thông số chạy cuối cùng khi bật.
-Màn hình hiển thị LCD tốc độ cài đặt và tốc độ thực tế
-Công nghệ điều khiển nhiệt thông minh PID giúp kiểm soát chính xác quá trình gia nhiệt, nhanh chóng đạt đến nhiệt độ cài đặt
-Động cơ DC không chổi than siêu bền và chống cháy nổ, kiểm soát tốc độ chính xác
-Chế độ bảo vệ quá nhiệt là 580°C, tự động ngừng gia nhiệt khi vượt quá nhiệt độ an toàn
-Cảnh báo HOT cho biết nhiệt độ còn lại của bộ gia nhiệt
-Màn hình LCD sẽ hiển thị “HOT” khi nhiệt độ bếp trên 50°C, ngay cả khi đã tắt.
-Phần mềm StirPC thông qua máy tính có thể kiểm soát và ghi lại tất cả các giá trị hoạt động thông qua giao diện RS232
*Thông số kỹ thuật:
-Công suất : 20 L
-Vị trí khuấy 1
-Dải tốc độ khuấy:100-1500 vòng / phút
-Dải nhiệt độ điều khiển: từ nhiệt độ môi trường đến 550 ° C
-Nhiệt độ môi trường cho phép: 5-40 ° C
-Tăng nhiệt độ 1 ° C
-Độ chính xác nhiệt độ : ± 0,1 ° C
-Nhiệt độ an toàn 580 ° C
-Kiểm soát độ chính xác với cảm biến PT1000 ± 0,2 ° C
-Kích thước mặt bàn gia nhiệt: 184x184 mm
-Chất liệu cách nhiệt: Gốm thủy tinh
-Màn hình LCD hiển thị tốc độ khuấy và nhiệt độ
-Điều khiển từ xa (giao diện RS232) Có
-Loại động cơ Động cơ DC không chổi than
-Lớp bảo vệ IP21
-Công suất 1050 W
-Nguồn điện: 200-240V, 50 / 60Hz
* Máy bao gồm : 01 cá từ bằng Teflon
8 | Máy ly tâm mini | Cái | 2
Model: CEN43060 -Hãng sản xuất: Biokel-Mỹ
-Máy ly tâm nhỏ gọn, mạnh mẽ này rất hữu ích để tách hoặc lắng các mẫu thể tích nhỏ ở tốc độ cao, có thể chạy ống PCR, ống mao dẫn cùng với ống tiêu chuẩn.
*Tính năng:
-Tháo, lắp rotor nhanh chóng
-Hệ thống phanh nhẹ nhàng để xử lý mẫu nhanh chóng
*Thông số kỹ thuật:
-Dung tích ly tâm tối đa (Số lượng ống x Thể tích): 8x1,5 ml / 2,0 ml
-Tốc độ tối đa RPM 4000 & 6000
-Gia tốc tối đa: 1200xg & 2000xg
-Nguồn điện AC100-240V-50Hz
*Máy bao gồm: Rotor góc 8x1.5/2.0ml (55142)
9 | Tủ an toàn sinh học | Cái | 1
Model: BSC211150A2 Hãng sản xuất: Biokel-Mỹ
-Thiết bị hoạt động với áp suất không khí âm để bảo vệ nhân viên và luồng không khí buồng được lọc bằng bộ lọc HEPA bảo vệ sản phẩm đáp ứng các yêu cầu đối với môi trường khỏi vi sinh vật và sol khí.
-Các tính năng như chức năng đảo ngược thời gian, chức năng khóa liên động, tiếng ồn thấp và chỉ báo tuổi thọ của bộ lọc làm cho thiết bị trở nên hữu ích và đáng tin cậy.
*Tính năng:
-Bàn làm việc bằng thép không gỉ 304
-Phát xạ 253,7 nm để khử nhiễm hiệu quả cao
-Hoạt động điều khiển từ xa bao gồm chuyển động cửa phía trước và điều khiển tốc độ quạt
-Cửa sổ phía trước có động cơ với chức năng hẹn giờ
-Cửa sổ phía trước bằng kính cường lực tẩm ướp hai lớp (≥5mm)
-Áp suất không khí âm cung cấp bảo vệ nhân viên
-Công tắc chân để điều chỉnh độ cao của cửa sổ phía trước
-2 ổ cắm chống nước nằm bên trong bảng điều khiển
-Điều chỉnh tốc độ không khí tự động
-Chỉ báo tuổi thọ của bộ lọc: Giá trị áp suất được hiển thị để hiển thị tiện ích tuổi thọ của bộ lọc chính
-Chức năng khóa liên động: Đèn huỳnh quang, đèn UV và cửa sổ phía trước, quạt gió và cửa sổ phía trước, đèn UV và quạt gió
-Tiếng ồn thấp và hiệu quả năng lượng cao để tiết kiệm chi phí vận hành
-Cảnh báo âm thanh để thay thế bộ lọc, cửa sổ phía trước vượt quá chiều cao và tốc độ luồng không khí bất thường.
-Màn hình LCD: thời gian làm việc của bộ lọc và đèn UV, Tuổi thọ của bộ lọc, Bộ lọc khí thải và áp suất bộ lọc dòng thổi xuống, Độ ẩm và nhiệt độ, Thời gian làm việc của hệ thống…
*Thông số kỹ thuật:
-Cấp an toàn loại II, Kiểu A2
-Bộ lọc HEPA: 2
-Hiệu suất lọc HEPA Hiệu suất 99,999% ở 0,3 µm. Chỉ báo tuổi thọ của bộ lọc
-Hệ thống đối lưu khí: dòng khí tuần hoàn trong tủ tương đương 70% và 30% thoải ra ngoài.
-Vận tốc khí vào: 0,53 ± 0,025 m / s
-Vận tốc khí thổi xuống: 0,33 ± 0,025 m / s
-Đèn huỳnh quang: 21Wx2
-Đèn UV: 30Wx1
-Độ sáng: ≥1000 lux
-Chiều cao bề mặt làm việc: 750 mm
-Chiều cao cửa mở làm việc: 200 mm
-Chiều cao cửa mở tối đa: 420 mm
-Kích thước bên trong (WxDxH) 1150 × 600 × 660 mm
-Kích thước tổng thể (WxDxH) 1300 × 750 × 2250 mm
-Bánh xe đa năng :Caster có phanh và chân cân bằng
-Cửa phía trước có động cơ, kính cường lực hai lớp ≥5 mm, Chống tia cực tím
-Cấp độ sạch: Class100
-Hệ thống điều khiển bằng vi xử lý
-Ổ cắm: 2, tổng tải của 2 ổ cắm: 500W
-Mức ồn EN12469≤58dB / NSF≤61dB
-Công suất 1060 W
-Nguồn điện: 220V ± 10%, 50 / 60Hz
*Phụ kiện kèm theo: Đèn huỳnh quang, Đèn UV, Chân ,Remote điều khiển từ xa, Con tắt chân, Van xả, Ổ cắm điện chống nước.
10 | Tủ lạnh âm sâu (-25 độ), 60 lít | Cái | 1
Model: ULT12060 -Hãng sản xuất: Biokel-Mỹ
-Được thiết kế để lưu trữ một số mẫu như mẫu thử và huyết tương đến sinh phẩm, enzym để nghiên cứu di truyền, vật liệu nhạy cảm và nhiệt độ. Các tính năng như tiêu thụ năng lượng thấp, độ ồn thấp, tản nhiệt thấp và an toàn với âm thanh báo động khi nhiệt độ cao / thấp.
*Tính năng:
-Bộ điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý.
-Màn hình LED lớn hiển thị nhiệt độ bên trong tủ.
-Khóa và mật khẩu bảo vệ để ngăn chặn việc tự ý điều chỉnh các thông số hoạt động.
-Thiết kế điện áp rộng từ 192V đến 242V.
-Bánh xe có khóa vặn điều chỉnh, dễ dàng di chuyển và cố định.
-Dễ dàng mở cửa do thiết kế cửa cân bằng áp suất.
-Thiết kế kệ có thể điều chỉnh.
-Chức năng kiểm soát an toàn: Nhiệt độ cao / thấp, Cảm biến và Cảnh báo mất điện, các chức năng bảo vệ như thời gian trễ bật nguồn và thời gian giữa các lần dừng, cài đặt nhiệt độ cảnh báo theo yêu cầu.
-Hai loại báo động: âm thanh buzzer báo động và đèn báo nhấp nháy báo động.
-Công nghệ làm lạnh tối ưu, tiếng ồn thấp, tiết kiệm năng lượng hơn.
-Môi chất lạnh OCFC-Free; Vật liệu cách nhiệt tạo bọt polyurethane không chứa CFC.
*Thông số kỹ thuật:
-Công suất: 60 L
-Phạm vi nhiệt độ: -10 ℃ đến -25 ℃
-Rã đông bằng tay
-Môi chất lạnh: Không chứa OCFC, Không chứa CFC
-Khay: 01
-Công suất đầu vào 65 W
-Nguồn điện 220 V, 50 Hz
11 | Tủ bảo quản âm sâu -86oC, 398 lít | Cái | 1
Model: ULT310398 Hãng sản xuất: Biokel-Mỹ
-Được thiết kế với bộ điều khiển nhiệt bằng bộ vi xử lý và được sử dụng để bảo vệ mẫu Thiết kế làm lạnh tiết kiệm năng lượng và được sử dụng chủ yếu trong các bệnh viện, phòng khám, ngân hàng máu, viện nghiên cứu, các phòng thí nghiệm để bảo quản huyết tương, nuôi cấy mô và nuôi cấy vi sinh vật.
*Tính năng:
-Bộ điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý
-Hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số
-Bên trong bằng thép không gỉ và bên ngoài bằng thép sơn tĩnh điện
-Khay bằng thép không gỉ có thể điều chỉnh chiều cao
-Công nghệ tạo bọt hai lần với miếng đệm silicon kép
-Cửa bên trong cách nhiệt bằng polycarbonate
-Máy in nhiệt độ ghi dữ liệu 7 ngày
-Pin dự phòng 72 giờ cho màn hình máy in và bộ điều khiển
-Khóa bàn phím và được bảo vệ bằng mật khẩu
-Động cơ điện quạt EBM
-Tuần hoàn lạnh độc đáo và công nghệ bôi trơn bằng dầu máy nén đơn cực
-Môi chất lạnh hỗn hợp: Không chứa CFC R134a, R404a, R23, R410A và N2
*Thông số kỹ thuật:
-Công suất: 398 L
-Phạm vi nhiệt độ: -40 ° C đến -86 ° C
-Nhiệt độ môi trường xung quanh: 16 ° C ~ + 32 ° C
-Hiệu suất làm lạnh: -86 ° C
-Rã đông: bằng tay
-Loại làm mát: Làm mát trực tiếp
-Độ dày cách nhiệt (mm): 130
-Chất làm lạnh: Khí hỗn hợp
-Ngăn kéo / Kệ: 3
-Giá đỡ: 12
-Bộ vi xử lý điều khiển, Màn hình cảm ứng
-Chức năng bảo vệ: Báo động nhiệt độ cao / thấp, Nhiệt độ môi trường cao, Mất nguồn, Lỗi cảm biến, Lỗi giao tiếp bo mạch chính, Lỗi USB bộ dữ liệu tích hợp, Lỗi làm mát dàn ngưng, Cửa đóng, Sapmles lỗi thời, Lỗi hệ thống
-Phụ kiện tùy chọn thêm: Máy ghi biểu đồ, Hệ thống sao lưu CO2, Máy in, Tiếp điểm cảnh báo từ xa
-Công suất định mức 950 W
Công suất đầu vào 980 W
Nguồn điện 220V, 50Hz
12 | Máy Vortex mixer | Cái | 2
Model: MIX3630RT Hãng sản xuất: Biokel-Mỹ
-Được làm bằng vật liệu chắc chắn, chống ăn mòn,
-Trong quá trình sử dụng đã tránh được những chuyển động không cần thiết do thân máy được đúc nguyên khối chắc chắn.
*Tính năng:
-Thiết kế cấu trúc nhỏ gọn, trọng tâm thấp giúp vận hành ổn định khi tốc độ cao
-Động cơ không chổi than DC, tuổi thọ cao, tiếng ồn thấp
-Động cơ truyền động trực tiếp, không dùng dây đai
-Cài đặt Chuck thuận tiện hơn
-Tính năng inching và hoạt động liên tục, dễ dàng chuyển đổi
-Thiết kế cân bằng tâm, biên độ có thể đạt được 4,5mm, hiệu ứng dao động
-Vỏ bằng kim loại, vững chắc và mạnh mẽ
-Chức năng hẹn giờ, đếm ngược
-Hiển thị kỹ thuật số tốc độ và thời gian
*Thông số kỹ thuật:
-Dải tốc độ 200-3000 vòng/phút, điều chỉnh tốc độ vô cấp
-Biên độ: 4,5mm
-Chuyển động: tròn
-Tải trọng tối đa: 1 kg
-Hoạt động: Hoạt động liên tục / chạm
-Phạm vi thời gian: 1 giây-999 phút
-Cấp bảo vệ : IP21
-Cài đặt tốc độ và hiển thị: 0-3000 vòng / phút
-Nguồn điện: 100 ~ 240 V
*Máy bao gồm mâm lắc tiêu chuẩn (53149) sử dụng để đặt ống có đường kính không quá 65mm, Phạm vi tốc độ: 0 / 200-3000 vòng / phút
13 | Máy ủ nhiệt khô | Cái | 2
Model: BAC23100 Hãng sản xuất: Biokel-Mỹ
-Được sử dụng rộng rãi trong bảo quản và phản ứng mẫu, khuếch đại DNA, và biến tính ban đầu của điện di, v.v. Màn hình LCD rất dễ cài đặt và sử dụng.
*Thông số kỹ thuật:
-Dung tích: 4 L
-Chức năng: Chức năng gia nhiệt
-Phạm vi nhiệt độ + 5 ° C ~ 100 ° C
-Nhiệt độ đồng nhất: ≤ ± 0,3 ° C
-Công suất: 250 W
-Có thể điều chỉnh công suất: 30-100 %
-Nguồn điện AC 100-240 V, 50/60 Hz
*Bao gồm Block A: 96x0,2ml (53829)
14 | Nồi hấp tiệt trùng 60 lít | Cái | 1
Model: InoSter6 Nước sản xuất: Singapore
- Thể tích buồng: 60 lít
- Điều khiển hoàn toàn tự động
- Được sử dụng rộng rãi trong các bệnh viện, các phòng thí nghiệm. Đặc biệt rất thích hợp cho tiệt trùng những mẫu unwrapped materials, wrapped materials, dụng cụ, liquids (mẫu dạng lỏng)…
- Nhiệt độ tiệt trùng : từ 1000C…1220C
- Đèn chỉ thị sẽ sáng khi mực nước trong khoang ở dưới mực cho phép
- Chương trình gia nhiệt gĩư nhiệt độ trong khoang được cân bằng, cho kết qủa tiệt trùng tốt nhất.
Thông số kỹ thuật:
-Tự động xả khí ban đầu
-Cài đặt thời gian tiệt trùng bằng LED
-Hệ thống an toàn: Valve an toàn, bộ bảo vệ quá dòng điện
-Ap suất làm việc lớn nhất : 0.22Mpa
-Nhiệt độ làm việc lớn nhất: 134°C .
- Nhiệt độ điều chỉnh từ : 105°C - 122 °C .
-Cài đặt nhiệt độ : 0 – 100 giờ 00 phút
-Chương trình gia nhiêt cho các vật liệu hấp khác nhau
-Hiển thị biểu đồ chu trình hoạt dộng
-Nguồn điện : 220V – 4kW
- Thiết bị an toàn : công tắc điều khiển áp suất, bảo vệ quá nhiệt, van an toàn, hệ thống an toàn ngắt mạch điện tử, ngừng hoạt động khi mực nước thấp dưới mức cho phép, công tắc xả khi có sự cố
15 | Máy ly tâm thường | Cái | 1
Model: CEN1615 -Hãng sản xuất: Biokel-Mỹ
-Máy ly tâm tốc độ cao được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực hóa sinh, dược phẩm, y học lâm sàng và các lĩnh vực nghiên cứu khác cho nhiều nhu cầu phân tách. Điều khiển bằng vi xử lý có thể lập trình cho phép sửa đổi thông số trong quá trình hoạt động. Ngoài ra, có thể sử dụng nhiều loại rotor với dung tích và tốc độ khác nhau.
*Tính năng:
-Bộ điều khiển bằng vi xử lý
-Động cơ không chổi than hoạt động êm, bền bỉ
-Phím Flash để ly tâm nhanh
-Vật liệu rotor có độ bền cao có thể khử trùng
-Vật liệu bên trong buồng: Thép không gỉ
-Khóa nắp điện tử
-Hệ thống phát hiện mất cân bằng
-Tự động khóa nắp an toàn
-Màn hình LED
-Chức năng bảo vệ: Nắp cửa, bảo vệ quá tốc độ, hiển thị mã lồi, cảnh báo âm thanh
-Nắp được mở tự động sau khi kết thúc thao tác, giúp tránh mẫu quá nóng và tiết kiệm thời gian xử lý
-Các rotor có nắp đậy kín để tránh nhiễm bẩn.
*Thông số kỹ thuật:
-Dung tích tối đa (Số lượng ống x Thể tích): 10x5 ml
-Tốc độ tối đa:15000 vòng/phút
-Gia tốc tối đa: 20375xg
-Thời gian tăng tốc / Giảm tốc: 16 giây ↑ 18 giây ↓
-Mức ồn ≤ 60 dB (A)
-Nguồn điện AC 230V, 50 / 60Hz
*Máy bao gồm: 1 rotor 24 chỗ x 1,5/2,0ml (55161)
16 | Bể rửa siêu âm | Cái | 2
Model: AC-300H - Hãng sản xuất: Israel
-Thiết bị chuyên làm sạch bằng siêu âm kết hợp với giá nhiệt
-Điều khiển bằng riêng biệt về nhiệt độ và thời gian.
-Dung tích: 20 lít
-Công suất siêu âm: 400W
-Công suất gia nhiệt: 500W
-Tần số siêu âm: 40kHz
-Chức năng DEGAS loại bỏ oxy khó hoà tan trong nước, tăng hiệu quả làm sạch
-Thời gian cài đặt lên đến 20 phút
-Bể bao gồm nắp và rổ
-Thiết kế lòng trong bằng thép không gỉ SUS304
-Nguồn điện: 220V-50Hz
17 | Máy lọc nước siêu tinh khiết phòng thí nghiệm | Cái | 1
Model: WPS61002D -Hãng sản xuất: Biokel-Mỹ
-Hệ thống lọc nước siêu tinh khiết phù hợp cho các thí nghiệm chuyên sâu, mức độ tinh khiết này là cần thiết cho các kỹ thuật phân tích tiên tiến, chẳng hạn như HPLC…
*Tính năng:
-Thiết kế kỹ thuật có độ bền cao, vỏ nhựa tinh giản, bằng chất liệu: Polypropylene PP.
-Thiết kế nhỏ gọn, tích hợp bộ tiền lọc RO, DI, UV, UF và bộ lọc đầu cuối.
-Có thể nhanh chóng mở nắp trên của bộ lọc để thay thế các bộ tiền lọc mà không cần mở máy.
-Với cảm biến áp suất điện tử và điều khiển bằng vi xử lý, hệ thống tự động tạo ra nước tinh khiết.
-Tự động dừng khi không có nước, tự động dừng khi bình nước đầy, tự động ngắt nước khi dừng máy bơm,
-Đảm bảo làm việc 24 giờ.
-Tự xả màng thẩm thấu ngược, kéo dài tuổi thọ cho màng RO.
-Màn hình LCD, hiển thị chất lượng của nước khử ion hoặc nước siêu tinh khiết.
-Cần bồn chứa bên ngoài khác nhau (tùy chọn) để đáp ứng mọi nhu cầu và đảm bảo nguồn cung cấp nước.
-Màng lọc RO của DOW, đảm bảo hoạt động ổn định và tốc độ khử muối cao.
-4 bộ lọc siêu tinh khiết của DOW, đảm bảo chất lượng nước siêu tinh khiết lên đến 18,2 MΩ.cm, với độ hòa tan TOC thấp nhất.
-Đèn cực tím bước sóng kép (185 & 254nm), hạn chế sự gia tăng của vi khuẩn và giảm TOC.
-Mô-đun siêu lọc MWCO 5000D, loại bỏ hiệu quả nội độc tố.
*Thông số kỹ thuật:
-Yêu cầu về nước cấp:
Nước đầu vào: Nước RO, Nước cất, Nước khử ion
Nhiệt độ: 5-45 ° C
Áp lực: 1atm
-Quy trình xử lý: AC + DI + TF
-Vi khuẩn: <0,1 cfu / ml
-Đầu ra (25°C): Tối đa lên đến 2.0 L / phút (đầu ra ít hơn với hộp mực UF)
-Đầu ra nước tinh khiết: Nước khử ion và nước siêu tinh khiết
-Chất lượng nước khử ion:
Điện trở suất> 5 MΩ.cm
Hạt (> 0,2µm) <1 / ml
-Chất lượng nước siêu tinh khiết:
TOC *** <10 ppb
Ion kim loại nặng <0,1 ppb
-Mức tiêu thụ nguồn: 72 W
-Nguồn điện AC110-220 V, 50/60 Hz
-Cấu hình tiêu chuẩn: Máy chính (Gồm 1 bộ hộp mực) + túi đựng phụ kiện
18 | Máy lắc tròn Orbi-Shaker | Cái | 1
Model: SHA55350 Hãng sản xuất: Biokel-Mỹ
- Chức năng khởi động chậm ngăn chất lỏng văng ra ngoài.
-Được sử dụng trong nghiên cứu độ ổn định, độ hòa tan, chiết xuất chất lỏng, kết tủa protein, tổng hợp peptit nhỏ, dung dịch pha loãng
*Tính năng:
-Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian
-Màn hình hiển thị đồng thời tốc độ, bộ hẹn giờ và chế độ vận hành
-Động cơ DC không chổi than đảm bảo hoạt động không cần bảo trì
*Thông số kỹ thuật:
-Chuyển động: Lắc tròn
-Dải tốc độ 100-500 vòng/phút
-Nhiệt độ môi trường cho phép hoạt động: 5-40 ° C
-Biên độ lắc 10 mm
-Phạm vi thời gian cài đặt: 1-1199 phút
-Đầu vào định mức động cơ [W] 28
-Tải trọng tối đa 7,5 kg
-Hoạt động liên tục / có thời gian
-Màn hình LCD
-Nguồn điện: 240V, 50 / 60Hz
*Bao gồm bộ giữ chai tam giác 200/250ml (53990)
19 | Tủ lạnh bảo quản hóa chất | Cái | 1
Model: REF11355 -Hãng sản xuất: Biokel-Mỹ
-Được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu khắt khe trong phòng thí nghiệm. Tính năng tuần hoàn không khí cưỡng bức để làm lạnh nhanh chóng. Được thiết kế thân thiện với môi trường, không có hóa chất gây hại cho ôzôn và khả năng làm sạch dễ dàng.
-Được sử dụng trong Công nghiệp, Mỹ phẩm, Dược phẩm, Điện tử, Phòng thí nghiệm, Y tế, Nghiên cứu
*Tính năng:
-Điều khiển bằng vi xử lý, nhiệt độ dao động từ + 2 ° C đến + 8 ° C, có thể được cài đặt tự do, kiểm soát độ chính xác 1°C, độ chính xác hiển thị 0,1°C. Nhiệt độ phòng hoạt đông từ 0°C đến 38°C
-Kết hợp với năm cảm biến chính xác và tự động rã đông
-Cảnh báo bằng âm thanh: Nhiệt độ cao hoặc thấp, Báo động mở cửa, Báo động hỏng cảm biến
-Thiết kế bên ngoài bằng vật liệu thép sơn tĩnh điện, bên trong được làm bằng thép không gỉ.
-Cửa kính hai lớp có khí trơ bên trong với các chức năng sưởi và có khóa
-Đèn huỳnh quang điều khiển bằng công tắc
-Kệ được làm bằng dây thép không gỉ, có thể điều chỉnh
-Hệ thống lưu thông không khí cưỡng bức
-Chức năng USB, có thể lưu trữ dữ liệu 3 năm và tải xuống
*Thông số kỹ thuật:
-Thể tích: 355 L
-Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2 ~ +8°C
-Môi chất lạnh R134a, không chứa CFC
-Hệ thống lạnh: Máy nén nổi tiếng và động cơ quạt EBM của Đức
-Kệ : 7 cái
-Công suất 385 W
-Nguồn điện 220V, 50 / 60HZ
20 | Máy đo pH để bàn hiển thị số | Cái | 1
Model: S610L Hãng sản xuất: Mỹ
- Máy thiết kế với bộ vi sử lý tiên tiến, phím bấm màng chống nước.
-Màn hình LED 6,5 inch
-Điều khiển bằng vi sử lý thông minh với các chức năng như tự động hiệu chuẩn, tự động bù nhiệt độ, lưu dữ liệu trong bộ nhớ, ngõ tín hiệu USB và đặc biệt chức năng tự chuẩn đoán hiển thị các thông tin trên màn hình.
- Đặc biệt với chức năng tự động đọc cho hiển thị kết quả trên màn hình.
-Hiển thị tình trang chất lượng của điện cực đo.
-Có thể lưu 500 giá trị đo, xuất qua thẻ nhớ và định dạng file excel
-Tự động nhận biết 25 loại dung dịch chuẩn pH, theo 3 hệ Europe & USA, NIST và China
-Tự động hiệu chuẩn 3 điểm giúp đọc chính xác giá trị đo
- Chức năng đo pH, mV và nhiệt độ
- Thang đo: pH: -2.00 – 18.00
mV: ±1999.9mV
Nhiệt độ: 0 - 100 oC
- Độ chính xác: pH: ±0.01pH
mV: ±0.03%FS
Nhiệt độ: ±0.5 oC
- Nguồn điện: adaptor 220V.
- Bộ bao gồm: máy chính, dung dịch chuẩn pH, điện cực đo pH và nhiệt độ, giá đỡ điện cực, adaptor AC/DC và hướng dẫn sử dụng
21 | Tủ hút khí độc | Cái | 1
Model : FUH121200 Hãng sản xuất: Biokel-Mỹ
Dùng bảo vệ người sử dụng tránh khỏi khí độc và hơi dễ bay nguy hiểm. Ứng dụng trong lĩnh vực phân tích kim loại, dược phẩm và nghiên cứu.
*Tính năng:
-Thiết kế mặt bàn bằng melamine có chức năng kháng axit và kiềm
-Buồng làm việc được làm bằng vật liệu rắn chống hóa chất
-Thân tủ bằng thép cán nguội sơn tĩnh điện
-Màn hình LCD
-Đèn UV khử trùng khu vực làm việc
-Tốc độ không khí có thể điều chỉnh
*Thông số kỹ thuật:
-Có thể điều chỉnh tốc độ với 9 cấp độ
-Điều khiển vận tốc hút: 0,3 ~ 0,8 m/s
-Độ kín khí: Không rò rỉ
-Giá trị trung bình vận tốc không khí ≥0,5 m/s,
-Lưu lượng không khí: ≥550 m³ / h
-Cửa mở tối đa: 520 mm
-Chiều dài tủ: 1200 mm
-Độ ồn: ≤60 dB (A)
-Độ rung: ≤5 µm
-Bước sóng đèn UV: 253,7 nm, để khử nhiễm hiệu quả nhất
-Độ sáng: ≥400 lux
-Đèn huỳnh quang: 18W × 1
-Cửa nâng hạ bằng đối trọng, bằng kính cường lực 5 mm; chống tia cực tím
-Ống xả 4 mét, ống PVC
-Bẫy nước: 1 cái
-Chiều cao bề buồng làm việc: 750 mm
-Kích thước bên trong: 1082 × 740 × 735 mm
-Kích thước ngoài: 1200 × 800 × 2200 mm
-Công suất 400 W
-Nguồn điện 220V / 50Hz
Phụ kiện tiêu chuẩn gồm: Vòi nước, Chậu rửa nước, Chân đế, Ống xả 4 mét (ɸ 300 mm), Bộ lọc Carbon hoạt tính, Công tắc chân
22 | Cân kỹ thuật | Cái | 1
Model: TC820 Hãng sản xuất: Ricelake-Mỹ
- Cân điện tử chuyên dùng cho phòng phân tích, phòng thí nghiệm, phòng kỹ thuật,…
- Khả năng cân tối đa: 820 gam.
- Độ chính xác: 0,01 gam.
- Màn hình hiển thị LCD đèn nền backlight nên hiển thị rõ ràng các ký tự, dễ đọc, dễ quan sát, kiểu dáng sang trọng
- Đơn vị cân: g, ct, oz, ozt, lb, dwt, gr, mm, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Malaysia Tael, tola..
- Thời gian trừ bì: 1 giây
- Thời gian ổn định cân: 3 giây
- Chuẩn cân: chuẩn ngoài bằng quả cân chuẩn cấp chính xác M1
- Đĩa cân bằng thép không gỉ
- Nguồn điện: adaptor 220-240VAC, 50/60Hz
23 | Cân phân tích điện tử 4 số lẻ | Cái | 1
Model: TA220 Hãng sản xuất: Ricelake Mỹ
- Khả năng cân nặng : 220g
- Bước nhảy nhỏ nhất (sai số) : 0,1mg ( 0.0001g)
- Độ lập lại : 0,1mg (0.0001g)
- Khoảng thời gian hiển thị kết quả (giây): 3s
- Kích thước đĩa cân : Ø80mm
- Nhiệt độ môi trường: 10oC – 30 oC
- Kích thước khung cân: 290mm x 220mm x 306mm
- Màn hình hiển thị số: LCD
- Báo cáo theo tiêu chuẩn: GLP, GMP, ISO
- Có cổng truyền máy tính : RS232C
- Khung cân bằng nhựa ABS đặc biệt chống nhiểu từ
- Nguồn điện cung cấp: AC Adaptor 220V
- Đơn vị cân : g, mg, ct, Lb, Oz, Ozt, dwt, Tl lạng Taiwan, mom, to ( tola), pcs, %.
- Có chức năng hiệu chỉnh cân với quả cân chuẩn
- Chức năng trừ bì full tải, chuyển đổi đơn vị cân, đếm số lượng, tính phần trăm, tỷ trọng,
- Lồng kính bằng nhựa có thể tháo rời
- Nguồn điện : Adapter 220V-50Hz
* Bao gồn máy in nhiệt in kết quả
24 | Máy quang phổ đa năng đo nồng độ DNA/RNA và protein thể tích nhỏ | Cái | 1
Model: Spectramax 190 -Hãng sản xuất: Molecular Device--Mỹ
-Thiết bị lý tưởng cho nhiều ứng dụng khoa học đời sống bao gồm phân tích DNA. Có khả năng phát hiện DNA xuống tới 25 ng mỗi giếng.
-Công nghệ cảm biến PathCheck giúp cải thiện độ chính xác khi xử lý các dung dịch nước. Tính năng cải tiến này cho phép mô hình cảm nhận độ sâu của chất lỏng trong mỗi giếng. Độ hấp thụ đã hiệu chỉnh nằm trong khoảng 5% giá trị thu được trong máy quang phổ thông thường.
-Thực hiện đo nhiều mẫu xét nghiệm bằng UV / VIS
-Phát hiện lỗi pipet
-Được trang bị cảm biến PathCheck
-Thiết kế đo đa kênh
-Độ tuyến tính của thiết bị cũng được mở rộng thêm hệ số từ ba số trở lên với cảm biến PathCheck
-Phần mềm phân tích microplate hàng đầu của SpectraMax 190 để kiểm soát thiết bị toàn diện .
-Người vận hành có thể chọn bước sóng tối ưu để đọc bất kỳ xét nghiệm nào bằng cách xem phổ đầy đủ của mẫu.
-Dải bước sóng 190 - 850 nm
-Bộ đo đơn sắc lựa chọn bước sóng, có thể điều chỉnh ở bước sóng tăng 1 nm
-Băng thông bước sóng: 2 nm
-Độ chính xác bước sóng: <± 1.0 nm
-Độ lặp lại bước sóng: ± 0,2 nm
-Dải trắc quang : 0 - 4.0 OD
-Độ phân giải trắc quang: 0,001 OD
-Độ tuyến tính trắc quang (405 nm): 0 - 3.000 OD
-Độ chính xác trắc quang: (190 - 850 nm)
-Ánh sáng lạc : ≤ 0,05% @ 230 nm
-Nguồn sáng Đèn flash Xenon
-Thời gian đọc Microplate: Điểm cuối 12 giây ; Kinetics 9 giây khoảng thời gian tối thiểu
-Phạm vi nhiệt độ :Môi trường xung quanh + 4 - 45 ° C
-Đồng nhất nhiệt độ (microplate) ± 0,5 ° C ở 37 ° C, tốt đến mức tốt
-Thời gian ổn định nhiệt độ Tối đa 30 phút sau khi bắt đầu
-Nguồn điện: 90 - 250 VAC 50/60 Hz
25 | Máy Làm Đá Vảy Phòng Thí Nghiệm 20 kg/ngày | Cái | 1
Model: ICM31020 - Hãng sản xuất: Biokel-Mỹ
-Thiết bị phù hợp với nhiều ứng dụng bao gồm thủy sản, phòng thí nghiệm và công nghiệp. Sau khi hình thành đá vảy khô, sạch, có hình thức đẹp.
*Tính năng:
-Thiết kế bằng thép không gỉ.
-Hệ thống vận hành hoàn toàn tự động
-Lớp vỏ cách nhiệt bằng bọt không chứa Flo, đảm bảo cách nhiệt tốt
-Sản xuất đá vảy trong suốt, nhỏ gọn, tốc độ cao
-Chức năng bảo vệ quá tải điện, thiếu nước và trữ đá
-Sản lượng lớn và tiết kiệm năng lượng
-Dễ dàng vệ sinh thùng bảo quản
*Thông số kỹ thuật:
-Công suất: 20 kg/24 giờ
-Dung tích thùng chứa: 10 kg
-Môi chất lạnh R134a
-Loại ngưng tụ: Làm mát bằng không khí
-Công suất: 280 W
-Nguồn điện: 220 V, 50 Hz
26 | Máy tính lưu trữ dữ liệu (HP) | bộ | 1
Bộ vi xử lý: Core i5 11135G7 2.4Ghz-8Mb
Cạc đồ họa: Intel® Iris® Xe Graphics
Bộ nhớ: 8Gb (DDR4-3200 SDRAM (2x4GB))
Ổ cứng/ Ổ đĩa quang: 512GB SSD
Màn hình: 15.6Inch
Kết nối: Realtek 802.11 a/b/g/n/ac (1x1) and Bluetooth® 4.2 Combo
Cổng giao tiếp: 1 SuperSpeed USB Type-C® 5Gbps signaling rate; 2 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate; 1 HDMI 1.4b; 1 AC smart pin; 1 headphone/microphone combo
27 | Máy In Laser | Cái | 1
Canon LBP2900
28 | Tủ đựng hoá chất | Cái | 1
Model: TTS-HOOD7 Nước sản xuất: TTS- Việt Nam
- Dùng để bảo quản hóa chất, an toàn sử dụng. Thiết kế hiện đại, sang trọng, phù hợp tiêu chuẩn phòng thí nghiệm.
- Sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2015
- Kích thước trong: 690x550x1600 mm
- Dung tích: chứa khoảng 120 chai 1 lít
- Bộ lọc xử lý hơi hóa chất: Hệ thống lọc TI với phin lọc carbon loại bỏ khí độc và khử mùi
- Ngăn tủ đựng hóa chất chế tạo bằng kính cường lực 8mm, chống ăn mòn hóa chất và dễ dàng quan sát hóa chất bên trong tủ.
- Có thể điều chỉnh độ cao các ngăn rất dễ dàng.
- Cửa kính cường lực dày 5mm, được làm kín bằng gioăng cao su chuyên dụng.
- Vật liệu: khung tủ bằng thép sơn tĩnh điện.
- Vỏ ngoài bằng thép lá cán nguội sơn tĩnh điện.
- Thời gian thay thế bộ lọc: trong khoảng 1 năm.
- Số kệ: 5 kệ, có thể điều chỉnh cân nặng
- Quạt hút chuyên dụng, chống ăn mòn hóa chất
- Hệ thống đèn LED chiếu sáng bên trong tủ, tuổi thọ cao.
- Nguồn: 110/220V, 50/60Hz , 20W
29 | Lò vi sóng | Cái | 1
30 | Máy hút ẩm | Cái | 1
Model : Electrolux EDH16SDAW Nước sản xuất:: Trung Quốc
- Công suất : 16L/ ngày
- Dung tích : 3,5L
- Độ ồn < 43 dB
31 | Bình nhôm chứa nito lỏng | Cái | 1
Model: S20 Nước sản xuất: Trung Quốc
-Dung tích: 22,5 lít
-Đường kính cổ bình: 50 mm
-Đường kính bình: 405 mm
-Chiều cao bình: 673 mm
-Khối lượng bình rỗng: 10,0 kg
-Khối lượng khi đầy nitơ: 27,8 kg
-Lượng khí hao hụt: 0,10 lít/ngày
-Số gáo đựng mẫu: 3-6 chiếc
32 | Bộ chiết rót Nitơ | Bộ | 1
Model: ZYB-8 Nước sản xuất: Trung Quốc
-Chiều dài bơm: 950 mm
-Tốc độ lưu dẫn: >= 8 lít / phút
-Chiều cao lưu dẫn: >=4,0 m
-Tần số hoạt động: 60 lần/phút
33 | Bộ micropipette đơn kênh điều chỉnh thể tích | Bộ | 1
Model: PIP11 Hãng sản xuất: Biokel-Mỹ
- Pipet đơn kênh được thiết kế với vật liệu nhẹ, có khả năng đáp ứng cao các yêu cầu lấy mẫu nhanh chóng và đơn giản, được sử dụng trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu, hóa học, sinh học, pháp y, dược phẩm.
-Thao tác bằng một tay cho cả người thuận tay phải và trái
-Hoàn toàn có thể hấp tiệt trùng ở 121 ° C (20 phút)
-Piston chống ăn mòn và đầu phun
-Được mã hóa màu để dễ dàng lựa chọn micropipette
Bộ bao gồm:
-Thể tích : 0,1 – 1ul / Chính xác: ≤ ±% 2 (2 pipette)
-Thể tích : 0,5 – 10ul / Chính xác: ≤ ±% 1
-Thể tích : 2 – 20ul / Chính xác: ≤ ±% 0,8
-Thể tích : 20 – 200ul / Chính xác: ≤ ±% 0,6
-Thể tích : 100 – 1000ul / Chính xác: ≤ ±% 0,6
-Thể tích : 500 – 5000ul / Chính xác: ≤ ±% 0,6
* Bộ giá đỡ treo micropipette
34 | Micropipet tự động 8 kênh | Cái | 1
Model: PIP210010 Hãng sản xuất: Biokel-Mỹ
-Micropipet đa kênh được thiết kế để hút và phân phối thể tích chất lỏng đồng thời loại bỏ nhiều nguy cơ lỗi tiềm ẩn. Hoạt động chính xác và được kiểm soát, có thể cài đặt thể tích hút.
-Được sử dụng trong ELISA, PCR, Nuôi cấy tế bào, Hóa học, Sinh học, Y tế, Phòng thí nghiệm, Nghiên cứu, Nhiệm vụ Xử lý Chất lỏng, Viện, Dược phẩm, Công nghiệp, Vi sinh
-Thao tác bằng một tay cho cả người thuận tay phải và trái
-Hoàn toàn có thể hấp tiệt trùng ở 121 ° C (20 phút)
-Piston chống ăn mòn và đầu phun
-Được mã hóa màu để dễ dàng lựa chọn micropipette
-Thể tích : 0,5 – 10ul
-Bước thể tích: 10/05/01ul
-Vạch chia tăng: 0,01ul
-Chính xác: ≤ ±% 1,6/2/8
II | Công cụ, dụng cụ, hóa chất và vật phẩm tiêu hao
1 | Các Hóa Chất tách Chiết DNA
1.1 | SDS | Lọ 100g | 2
1.2 | Polyphenol plant DNA extraction kit | Bộ | 4
1.3 | Enzym rnase | Lọ 10mg | 4
1.4 | Trizma base, dùng cho sinh học phân tử. Độ tinh khiết: ≥ 99% | Lọ 500g | 2
1.5 | EDTA : Dạng bột, dùng cho sinh học phân tử. Độ tinh khiết: ≥ 99% | Lọ 1kg | 2
1.6 | NaCl : dùng cho sinh học phân tử, không chứa DNase, Rnase và protease, độ tinh khiết: ≥ 99% | Lọ 1000g | 2
1.7 | CTAB: dùng cho sinh học phân tử, độ tinh khiết: ≥ 99% | Lọ 100g | 2
1.8 | Phenol : dạng dung dịch, dùng cho sinh học phân tử | Lọ 1000ml | 2
1.9 | Chloroform : dùng cho sinh học phân tử, độ tinh khiết: ≥ 99% | Lọ 2,5l | 3
1.10 | Isoamylalcohol. Độ tinh khiết: ≥ 98% | Lọ 500ml | 2
1.11 | Isopropanol: dùng cho sinh học phân tử, độ tinh khiết: ≥ 99% | Lọ 1L | 2
1.12 | NaOH. Dùng trong sinh học phân tử. Độ tinh khiết: ≥ 98% | Lọ 500g | 2
1.13 | HCl đặc: Dùng cho sinh học phân tử, độ tinh khiết: ≥ 36% | Lọ 100ml | 2
2 | Các Hóa Chất Chạy PCR: Kit mồi chạy PCR
2.1 | Bromophenol blue: dùng cho sinh học phân tử | Lọ 5g | 2
2.2 | Xylene Cyanol FF: dùng cho sinh học phân tử | Lọ 10g | 2
2.3 | Ethidium bromide, dạng bột, dùng cho sinh học phân tử | Lọ 1g | 2
2.4 | dNTPs 100mM, Dùng cho PCR, Chứa các dung dịch nước pha trộn dATP, dCTP, dGTP và dTTP, mỗi dung dịch ở nồng độ cuối cùng là 100 mM. Các nucleotide có độ tinh khiết lớn hơn 99%, không có hoạt tính nuclease, DNA của người và E.coli. | 1ml | 1
2.5 | Taq polymerase: Dùng cho PCR, Bao gồm Buffer và MgCl2 | Ống 500U | 5
2.6 | Mồi PCR (100nM): Dùng cho PCR | Nu | 400
2.7 | Ladder 100bp, Thang DNA bao gồm chất nhuộm tải 6 x TriTrack DNA (chứa Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue và Orange G) | Ống 0,05mg | 4
2.8 | Acrylamide, Dạng bột , dùng trong điện di. Độ tinh khiết: ≥ 99% | Lọ 500g | 1
2.9 | Bis-acrylamide, Dạng bột, dùng trong điện di. Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | Lọ 25g | 1
2.10 | TEMED. Dùng trong điện di. Độ tinh khiết: ≥ 99% | Lọ 100ml | 1
2.11 | Boric acid, Dùng trong điện di. Độ tinh khiết: ≥ 99,5% | Lọ 500g | 1
2.12 | Nitơ lỏng không màu, không mùi, không độc, không gây cháy | Lít | 30
3 | Hóa Chất chạy điện di agarose gel
| Agarose : dùng cho sinh học phân tử | Lọ 500g | 4
4 | Hóa chất máy quang phổ ( EtOH, MeOH )
| Ethanol dùng cho sinh học phân tử. Độ tinh khiết: ≥ 99% | Lọ 1 lít | 1
| MeOH | Lọ 1 lít | 1
5 | Polyphenol Plant DNA Extraction Kit | Bộ | 1
6 | 2xSYBR qPCR Mix Kit | Bộ | 1
7 | Giá giữ lạnh cho ống PCR (bao gồm nắp đậy plate PCR) | Cái | 3
8 | Giá để ống PCR | Cái | 1
9 | Khay đựng ống ly tâm 1.5/2.0 mL | Bộ | 5
10 | Đầu tip 10 ul, 200 ul, 1.000 ul lọc tiệt trùng 2 bộ/loại | Bộ | 6
11 | UltraPure™ TBE Buffer, 10X | Chai | 1
12 | SYBR™ Safe DNA Gel Stain | Bộ | 1
13 | Kệ để dụng cụ thí nghiệm Model: TTS-SHELF400 -Nước sản xuất: TTS-Việt Nam | Cái | 3
14 | Găng tay không bột | Bộ | 1
15 | Xe đẩy dụng cụ | Cái | 3
16 | Các dụng cụ cơ bản trong phòng thí nghiệm (cốc chia vạch, bình tam giác, bình định mức, bình tia, phễu lọc…..)
16.1 | Eppendorf cỡ 2ml Bằng nhựa PP, đáy tròn, nắp bật mềm Không nhiễm Dnase/Rnase. Không chứa nội độc tố Có thể khử trùng ở 121°C trong 15 phút | Túi 500 cái | 5
16.2 | Eppendorf cỡ 1,5ml Bằng nhựa PP, đáy tròn, nắp bật mềm Không nhiễm Dnase/Rnase. Không chứa nội độc tố Có thể khử trùng ở 121°C trong 15 phút | Túi 500 cái | 5
16.3 | Eppendorf cỡ 0,5ml Bằng nhựa PP, đáy tròn, nắp bật mềm Không nhiễm Dnase/Rnase. Không chứa nội độc tố Có thể khử trùng ở 121°C trong 15 phút | Túi 500 cái | 4
16.4 | PCR plate 96 giếng. Dùng cho PCR. Không nhiễm Dnase/Rnase. Không chứa nội độc tố. Có thể khử trùng ở 121°C trong 15 phút | 100 chiếc/túi | 1
16.5 | PCR Plate Seal - Dùng cho PCR- Bám dính tốt, chịu nhiệt tốt | 100 cái/hộp | 2
16.6 | Falcon 50ml - Đáy hình nón, chia vạch, có thể khử trùng | 100 cái | 2
16.7 | Kéo cắt mẫu : Bằng thép không gỉ | Cái | 5
16.8 | Cán dao + dao cắt mẫu số 11- Bằng thép không gỉ | Cái | 1
16.9 | Găng tay: Bề mặt găng nhám, chống trơn, không thấm nước | Hộp 50 đôi | 1
16.1 | Đầu côn cỡ 1ml - Không nhiễm Dnase/Rnase - Không chứa nội độc Có thể khử trùng ở 121°C trong 15 phút | Túi 1000 cái | 5
16.11 | Đầu côn cỡ 200µl - Không nhiễm Dnase/Rnase - Không chứa nội độc- Có thể khử trùng ở 121°C trong 15 phút | Túi 1000 cái | 5
16.12 | Đầu côn cỡ 10µl - Không nhiễm Dnase/Rnase - Không chứa nội độc tố - Có thể khử trùng ở 121°C trong 15 phút | Túi 1000 cái | 6
16.13 | Chai thủy tinh 1 lít - Có nắp vặn, chia vạch - Có thể khử trùng ở 121°C trong 15 phút | Cái | 10
16.14 | Chai thủy tinh 100 ml - Có nắp vặn, chia vạch - Có thể khử trùng ở 121°C trong 15 phút | Cái | 10
16.15 | Chai thủy tinh 250 ml - Có nắp vặn, chia vạch - Có thể khử trùng ở 121°C trong 15 phút | Cái | 10
16.16 | Chai thủy tinh 500 ml - Có nắp vặn, chia vạch - Có thể khử trùng ở 121°C trong 15 phút | Cái | 10
16.17 | Hộp đựng đầu tip các loại | Cái | 20
16.18 | Khay đựng mẫu | cái | 10
16.19 | Giấy lau Kimtech cho phòng thí nghiệm | Hộp | 10
16.2 | Khẩu trang y tế | Hộp | 5
16.21 | Áo blue | Cái | 2
16.22 | Giỏ đựng rác | cái | 2
16.23 | Túi đựng rác | kg | 3
16.24 | Rổ đựng dụng cụ | cái | 3
16.25 | Nước rửa tay | chai | 5
16.26 | Dụng cụ vệ sinh | bộ | 2
16.27 | Túi zip đựng mẫu | kg | 4
16.28 | Ống đong 1 lít : Bằng thủy tinh | Cái | 1
16.29 | Ống đong 10ml: Bằng thủy tinh | Cái | 1
16.3 | Ống đong 50 ml: Bằng thủy tinh | Cái | 1
17 | Bàn thí nghiệm trung tâm TTS có 2 chậu rửa KT: 3000x1500x800mm Model: TTS-BENCHCEN3 Hãng sản xuất: TTS-Việt Nam | Cái | 1
18 | Bàn áp tường TTS có 1 chậu rửa KT: 1200x750x800mm (có vòi rửa bảo vệ mắt) Model: TTS-BENCHSING+S Hãng sản xuất: TTS-Việt Nam | Cái | 1
19 | Bàn áp tường TTS, KT: 1800x750x800mm (có 2 hộc tủ treo) Model: TTS-BENCHSING+SH Hãng sản xuất: TTS-Việt Nam | Cái | 4
20 | Bàn áp tường TTS, KT: 1700x750x800mm (có 2 hộc tủ treo) Model: TTS-BENCHSING+SH Hãng sản xuất: TTS-Việt Nam | Cái | 1
21 | Ghế inox di chuyển lên xuống được Model: TTS-CHAIRLABd3 -Nước sản xuất : TTS- Việt Nam | Cái | 6
B. Hệ thống thiết bị dụng cụ, vật tư, hóa chất… phục vụ công tác định tính, định lượng hoạt chất sinh học (Saponin và các hợp chất khác) có trong Sâm Ngọc linh và các dược liệu
I. Máy móc, thiết bị
1 | HỆ THỐNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO ĐẦU DÒ - CÓ CHỨC NĂNG LÀM LẠNH MẪU | Bộ | 1
Model : LC-4000 Hãng sản xuất: Jasco – Nhật Bản.
1,1 | Bơm cung cấp dung môi 4 kênh |  | 1
Model: PU-4180
- Bơm PU-4180 là dòng bơm cao áp với 4 dòng dung môi. Có thể nâng cấp lên 6 hoặc 10 dòng dung môi khi chọn thêm phụ kiện.
- Máy bơm PU-4180 thường được sử dụng như một phần của hệ thống HPLC hoàn chỉnh, mỗi thiết bị có bàn phím riêng và có thể được điều khiển bằng giao thức RS232 và / hoặc đóng tiếp điểm (TTL) để khởi động và dừng máy bơm.
- Các vấn đề gây ra bởi sự thay đổi áp suất trong phân phối dung môi khi chuyển đổi giữa hai đầu bơm trong máy bơm pittông kép hầu như được loại bỏ với thiết kế bất đối xứng độc đáo của JASCO giúp kiểm soát chính xác các điểm giao nhau của các pit tông
- Loại bỏ xung lực. Vấn đề gây ra bởi thay đổi áp suất trong cấp dung môi khi chuyển đổi giữa hai đầu bơm đã được cải thiện với một thiết kế mới điều khiển chính xác truyền động Pitông.
- Cấu hình mạnh mẽ với hệ thống bơm Gradient 4 kênh dung môi có tích hợp bộ khử khí. Bộ khử khí dung môi chân không trong dòng sử dụng màng Teflon AF với thể tích chứa chỉ 400μL (trên mỗi dòng dung môi); để lấy dung môi nhanh chóng với chất thải tối thiểu. Mặc dù có kích thước nhỏ nhưng bộ khử khí mới cung cấp khả năng khử khí hiệu quả và ổn định.
- Bơm PU-4180 có được cấu hình cho cả bơm Gradient đơn và bơm đa Gradient.
- Trộn dung môi: Bơm Gradient đa kênh phối trộn được sử dụng phối trộn ở nhiều tốc độ động học với thang buồng trộn thể tích nhỏ kết hợp với vi cánh khuấy để làm cho thể tích bị mất là nhỏ nhất, đưa ra hiệu suất cao hơn cho tất cả dung môi HPLC
- Bơm có tích hợp sensor phát hiện rò rỉ dung môi
Thông số kỹ thuật:
- Khoảng cài đặt tốc độ dòng: 0,001 - 10 (mL/Phút)
- Khoảng tốc độ dòng áp dụng:
o 0,5 – 6,0 (70 MPa)
o ~ 10,0 (35 MPa)
- Áp suất tối đa:
o 70 MPa (~6,0 mL/Phút)
o 40 MPa (~10,0 mL/Phút)
- Độ đúng (Accuracy) tốc độ dòng: ±1% hoặc ±2 µL/phút hoặc lớn hơn (0,2 – 8 mL/phút)
- Độ chính xác (Precision) tốc độ dòng: 0,05% RSD hoặc ±0,04 phút SD, tuỳ thuộc cái nào lớn hơn (0,5~5 mL/phút)
- Khoảng pH: Từ 1 -12,5
- Kích thước (W*D*H) mm: 300*470*150
- Khối lượng: 13 kg
- Nguồn sử dụng (AC): 100–240 V, 50-60 Hz, 80VA
- Gradient mode với đơn vị áp suất thấp
- Độ đúng (Accuracy) trộn: ± 0,8 % (5 – 95 %, 0,5 ~ 5 mL/phút)
Độ chính xác (precision) trộn: 0,25 % RSD hoặc ± 0,02 phút, tuỳ thuộc cái nào lớn hơn (0,5 ~ 5 mL/phút)
Bộ bơm mẫu tự động
Model: AS-4150
- AS - 4150 là một bộ lấy mẫu tự động chứa tối đa 180 mẫu để sử dụng với HPLC thông thường với các tùy chọn cho khối lượng tiêm phân tích, được cấu tạo từ polyetheretherketone (PEEK) thay vì các bộ phận kim loại có thể tiếp xúc với chất lỏng. Điều này cho phép phân tích mà không cần quan tâm đến sự phân hủy hoặc hấp thụ mẫu do kim loại gây ra
- Một bộ khử khí tùy chọn có thể được cài đặt để khử khí lên đến 5 tia dung môi. Tất cả các bộ tiêm mẫu tự động sê-ri LC-4000 đều có chung các tính năng bảo trì đơn giản, với các bộ phận tiêu hao như cổng phun, rotor seal (đệm khối quay) và các vòng có thể truy cập từ bảng điều khiển phía trước để dễ dàng thay thế.
Ø Thông số kỹ thuật:
- Phương pháp tiêm mẫu: Tiêm vòng toàn bộ hoặc một phần
- Số lượng mẫu: 180 (vial 2 ml)
- Thể tích tiêm: 0,1 ~ 100 µL (tuỳ chọn bộ kit bơm mẫu lớn 1~1000 µL)
- Độ đúng tiêm mẫu: RSD 0,25% hoặc nhỏ hơn
- Độ chính xác: ± 0,1 hoặc nhỏ hơn
- Carry over:
o 0,01 % hoặc nhỏ hơn (2 µL)
o 0,005% hoặc nhỏ hơn ( với nhiều van xả)
- Áp suất sử dụng tối đa: 70 MPa
- Làm lạnh /nóng mẫu: Tuỳ chọn từ 4 ~ 40 oC
- Tạo dẫn xuất tiền cột: Tạo dẫn xuất tiền cột ( lên đến 02 chất)
- Kích thước(W*D*H): 300*470*385,5 mm
- Khối lượng: 25 Kg
- Nguồn: AC 100~240V, 50/60 Hz, 75 VA
Lò cột
Model: CO-4060
- Lò cột dòng LC-4000 đã được thiết kế để cung cấp tiện ích tuyệt vời cho nhiều yêu cầu khác nhau của người dùng. Đối với GPC và các cột làm việc với công suất cao thì lò CO-4060 sẽ đáp ứng được những yêu cầu đó.
- Lò cột CO-4060 có thể chứa các cột có chiều dài lên tới 300 mm hoặc các cột có đường kính trong lớn hơn.
- Tất cả các lò cột đều được tích hợp làm mát điện tử để kiểm soát nhiệt độ cột ở nhiệt độ môi trường phụ.
Thông số kỹ thuật:
- Khoảng nhiệt độ: 5 ~ 80 oC
- Độ chính xác: ±0.1 oC
- Kích thước ngăn cột (W*D*H ): 110*105*410 mm
- Tính năng an toàn: Nguồn làm nóng/làm lạnh tắt đi khi phát hiện nhiệt độ cao bất thường hoặc rò rỉ dung môi
- Kích thước (W*D*H): 150*470*475 mm
- Khối lượng: 16 Kg
- Nguồn: AC 100~240V,50~60 Hz, 350VA
Đầu dò RID
Phần mềm điều khiển
Model: CHROMNAV VER.2
o Các đặc tính chính của phần mềm:
o Tích hợp peak và xác định peak
o Nhóm peak
o Định lượng theo đường thẳng và đường cong
o Phân tích phổ 3D
o Phân tích phổ cho detector UV/VIS
o Tạo các kiểu báo cáo khác nhau
o Thuật toán người dùng
o Tất cả các hàng số liệu được bảo vệ và lưu giữ, mà sau đó có thể được phân tích và tái phân tích, báo cáo và lưu lại với cả các dữ liệu thô và với bất kỳ xử lý dữ liệu từ phân tích của người sử dụng
o Một định dạng kiểm toán toàn diện ghi lại các phương pháp thu thập cùng với một lịch sử của chỉ số hoạt động của thiết bị trong mỗi file dữ liệu mẫu, trong đó cung cấp cho người dùng một nhanh chóng về tình trạng của hệ thống trong thời gian chạy và có thể cảnh báo về các yêu cầu để bảo trì sắp xảy ra
Cung cấp bao gồm:
- Bơm cao áp PU - 4180
- Đầu dò PAD MD- 4010
- Lò cột CO - 4060
- Bộ tiêm mẫu tự động AS - 4150
- Phần mềm Chrom NAV ver2
- Cột C18T-5, 4,6*250 mm
- Giá đựng chai BS-4000-1
- Cáp CG
- Bộ kit lắp đặt
-Bộ kít bảo trì
-Các phụ kiện kèm theo đảm máy hoạt động bình thường
Thiết bị kèm theo:
1, Bộ chiết pha rắn:
Model: SPE16 -Hsx:Đài Loan
-Buồng bằng thủy tinh trong suốt cho phép theo dõi trực quan dễ dàng
-Độ dày thành đồng đều, có thể chịu được áp suất âm cao ở trên -80kpa
- Xử lý nhiều mẫu cùng lúc tiết kiệm thời gian
-Khay chiết và giá thu gom ống nghiệm được làm bằng vật liệu polymer đặc biệt, chống ăn mòn và có thể được sử dụng ở áp suất cao trong thời gian dài
-Tương thích với nhiều loại cột lọc
-Giá đỡ có thể điều chỉnh chứa nhiều loại ống nghiệm, lọ và bình
-Bơm chân không tương thích với bộ chiết pha rắn SPE
Thông số kỹ thuật:
-Bộ triết pha rắn 16 vị trí và 16 van khóa
-Áp suất : 80Kpa
-Đồng hồ đo chân không với các valve chỉnh thô và chỉnh tinh để theo dõi và điều chỉnh mực chân không; có cả valve xả an toàn
+Bơm chân không:
-Chân không tối đa: -630mmHg
- Tốc độ dòng tối đa: 20 lit/phút
-Có điều chỉnh chân không
- Tốc độ quay: 1450RPM
-Độ ồn: 50dB
-Nguồn điện: 230V, 50Hz
-Công suất tối đa: 60W
-Port thread: 5/16 inch (8mm)
Bộ bao gồm:
-Bộ chiết SPE
-Bơm chân không
-60 cột chiết pha rắn C18 (500mg/6mL) CS ChromElut
-300 đầu lọc mẫu (25mm)
-Lọ chứa mẫu (vial) dùng trong hệ thống tiêm tự động của HPLC/UPLC
2, Máy tính điều khiển (mua tại VN)
3, Máy in laser (mua tại VN)
4, Bộ lưu điện (mua tại VN)
5, Máy xay nghiền mẫu đa năng (mua tại VN)
2 | Máy quang phổ tử ngoại khả kiến | Bộ | 1
Model : SPE211100 Hãng sản xuất: Biokel-Mỹ
-Máy quang phổ chùm tia kép đo tỷ lệ cường độ ánh sáng trên hai đường dẫn ánh sáng riêng biệt - tiêu chuẩn tham chiếu và mẫu. Nó có thể thực hiện đo quang, đo định lượng, quét quang phổ, phân tích DNA / Protein.
-Được sử dụng trong hầu hết các xét nghiệm xác định định lượng và xét nghiệm độc chất trong các lĩnh vực môi trường, công nghiệp, dược phẩm.
*Tính năng:
-Dải bước sóng: 190-1100nm
-Băng thông phổ: 1,8nm và 2nm
-Detector: Silicon Photodiode
-Stray Light: ≤0,03% T
-Nguồn sáng: Deuterium và đèn halogen vonfram
-Màn hình LCD
-Cài đặt bước sóng tự động
-Hệ thống quang học chùm tia kép
-Được trang bị phần mềm quét
-Tốc độ quét cao, trung bình và thấp
-Phần mềm phân tích mẫu cung cấp chức năng quét, phân tích bước sóng cố định, phân tích định lượng, thu thập dữ liệu, lưu trữ, xuất và báo cáo. Cổng USB truy cập dễ dàng cho phép kết quả được lưu trực tiếp vào thẻ nhớ USB để dễ dàng truyền dữ liệu.
-Hệ thống quang học có thiết kế cấu trúc chất lượng cao
-Cung cấp các chức năng Đo quang, Định lượng, Động học, Quét bước sóng, Đa bước sóng và Kiểm tra DNA / Protein
*Thông số kỹ thuật:
-Dải bước sóng: 190-1100 nm
-Độ chính xác bước sóng: ± 0,1 nm (D2 656,1NM), ± 0,3 nm
-Độ tái lập bước sóng: ≤0,1% T
-Độ lặp lại bước sóng: ≤0,1 nm
-Băng thông phổ: 1,8 nm
-Dải quang trắc: 0-200% T, -0,3--3A, 0-9999C
-Độ chính xác quang trắc: ± 0,2% T
-Độ lặp lại quang trắc: ≤0,15% T
-Độ ổn định: ± 0,0004 A / h (500nm)
-Độ phẳng đường cơ sở: ± 0,001A
-Stray Light: ≤0,03% T
-Nguồn sáng: Deuterium & Đèn Halogen vonfram
-Detector: Silicon Photodiode
-Phần mềm PC
-Công suất 300 W
-Nguồn điện 220V 50Hz / 110V60Hz
Cung cấp bao gồm:
+ Máy chính
+ Bộ máy tính, máy in đen trắng mua tại Việt Nam
+ Cuvet thuỷ tinh 10mm: 4 cái
+ Cuvet thạch anh 10mm: 2 cái
+ Bộ giữ cuvette 10mm, 4 vị trí: 01
+ CD phần mềm: 01
+ Dây cáp USB nối với máy tính: 01
+ Dây nguồn và bao chống bụi: 01
+ Bộ tài liệu hướng dẫn: 01
3 | Máy đo độ ẩm nguyên liệu bột | Cái | 1
Model ANA21001 -Hãng sản xuất: Biokel-Mỹ
-Máy phân tích độ ẩm đo lượng ẩm mất đi trong bột. được sử dụng trong các phòng thí nghiệm khoa học môi trường, dược phẩm và vật liệu.
*Tính năng:
-Gia nhiệt bằng Halogen
-Thiết kế buồng xử lý bằng thép không gỉ
-Cài đặt Nhiệt độ và thời gian
-Phần trăm độ ẩm
Màn hình LCD có độ phân giải cao giúp thao tác trong bóng tối dễ dàng hơn và người dùng nhìn thoải mái hơn.
*Thông số kỹ thuật:
-Trọng lượng mẫu: 110g / 1mg
-Phạm vi nhiệt độ cài đặt: 40°C đến 199°C
-Nhiệt độ đặt: 1°C
-Độ ẩm đọc được: 0,0001
-Phạm vi khô: 100,00% -0,00%
-Độ đọc khô: 0,0001
-Kích thước đĩa cân: Φ90 mm
-Độ đọc: 1 mg
-Cảm biến nhiệt độ PT-100
-Cài đặt thời gian: 1-99 phút
-Lưu trữ dữ liệu: 15
-Nguồn điện: 220V-50Hz
4 | Máy chiết tự động shoxlet (hệ thống 6 vi trí) | Cái | 1
Model FA-46 -Nước sản xuất: Israel
- Hệ thống chiết chất béo 6 vị trí thiết kế dựa trên nguyên tắc chiết Soxhlet với phương pháp cân để xác định hàm lượng chất béo trong các mẫu thực phẩm hoặc phi thực phẩm,thức ăn chăn nuôi, thuốc, đất, bùn, polyme, sản phẩm sợi, sản phẩm hóa dầu, cao su, nhựa và chuẩn bị mẫu để phân tích trong lĩnh vực môi trường…
- Hệ thống điều khiển thông minh
- Chức năng báo động âm thanh
-Tích hợp hệ thống gia nhiệt khô có độ chính xác cao,thời gian gia nhiệt nhanh
- Mạch điện được cách ly với môi trường đảm bảo hoạt động an toàn và tuổi thọ thiết bị
- Chức năng cảnh báo quá nhiệt,hẹn giờ tắt
- Hiển thị đa dạng thông số như nhiệt độ cài đặt, nhiệt độ thực tế, thời gian và thời gian gia nhiệt
- Dễ dàng vận hành,tháo lắp các chi tiết - Số vị trí chiết: 06 vị trí
- Kích thước ngoài ống chiết mẫu cellulose: øt26x60mm
- Kích thước ngoài ống chiết bằng thủy tinh có thể tái sử dụng lại: ø34x60mm
- Dải nhiệt độ làm việc: nhiệt độ phòng +5 đến 280°C
- Chính xác nhiệt độ: ±1°C
- Tỷ lệ thu hồi dung môi: 60 - 80%
- Lượng dung môi sử dụng/ mẫu: 80ml
- Trọng lượng mẫu: 0,5 đến 15g
- Bộ điều khiển với màn hình LCD hiển thị nhiệt độ - thời gian - chương trình
- Thời gian chiết “ khi sôi ”: 0 ~ 99 phút
- Thời gian rửa: 0 ~ 99 phút
- Thời gian thu hồi dung môi: 0 ~ 99 phút
- Thời gian chiết (chất béo thực phẩm) khoảng 50 phút
- Công suất tiêu thụ điện: 1000W
- Nguồn điện: 230V, 50/60Hz,
5 | Bộ chạy sắc kí | Bộ | 2
Model: CAMTLC - Nước sản: Đài Loan
Buồng soi sắc ký dùng soi tấm bản mỏng
-Thiết kế dùng đèn UV 6W
-Cửa đặt mẫu được khoá cố ddingj bằng nam châm
-Vòng ôm khuôn mắt giúp nhìn rõ bên trong buồng tối
-Đèn UV 2 bước sóng
+Tấm sắc ký bản mỏng Silicagen 25 Tấm / Hộp kích thước 20 x 20.
+Bình phun sắc ký với quả bóp cao su dài.
+Bình chạy sắc ký bản mỏng kích thước 20 x 20 cm.
+Mircopipette chuyên dụng cho máy sắc ký.
+Que chấm sắc ký :100 cái/ hộp.
+ Thiết bị sấy làm khô hồng ngoại.
6 | Tủ sấy phòng thí nghiệm | Cái | 1
Model: OVE11130 - Hãng sản xuất: Biokel-Mỹ
-Tủ sấy phòng thí nghiệm được sử dụng trong Sấy, Khử trùng
*Tính năng:
-Màn hình LCD
-Đối lưu khí bằng quạt
-Thiết kế buồng tủ bằng thép không gỉ
-Hệ thống điều khiển PID thông minh
*Thông số kỹ thuật:
-Thể tích: 130 L
-Phạm vi cài đặt nhiệt độ: Nhiệt độ môi trường + 5 đến 250°C
-Độ chính xác nhiệt độ: ± 0,1 ° C
-Dao động nhiệt độ: ± 1%
-Đồng nhất nhiệt độ: ± 1 ° C
-Độ phân giải nhiệt độ: ± 0,5 ° C
-Phạm vi cài đặt hẹn giờ: 0-999 phút
-Công suất 1600 W
-Nguồn điện 220 V, 50 Hz
7 | Máy cô quay chân không | Cái | 1
Model: REV13110D Hãng sản xuất: Biokel-Mỹ
-Thiết bịcô quay chân không là một thiết bị cần thiết trong phòng thí nghiệm để loại bỏ các dung môi khỏi mẫu bằng cách bay hơi. Bên cạnh đó, nó cung cấp giải pháp chưng cất trong một loạt các ứng dụng. Nó có thể được sử dụng như một hệ thống đa chức năng kết hợp với bơm chân không.
-Được sử dụng cho bay hơi, chưng cất, tách hóa chất, làm khô, chiết xuất, thu hồi trong phòng thí nghiệm hóa học, phòng thí nghiệm sinh học, dược phẩm
*Tính năng:
-Có thể thay đổi chế độ gia nhiệt nước / dầu thông qua một công tắc.
-An toàn: Bảo vệ quá dòng động cơ, bảo vệ quá tải nâng hạ, bảo vệ hết nước, bảo vệ quá nhiệt.
-Vòng đệm lò xo kép được cấp bằng sáng chế được làm bằng PTFE mang lại hiệu suất làm kín tuyệt đối
*Thông số kỹ thuật:
-Loại động cơ: Động cơ DC không chổi than siêu bền
-Màn hình LED (tốc độ, nhiệt độ, thời gian)
-Có thể quay chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ
-Dải tốc độ cài đặt: 20-200 vòng / phút
-Phạm vi nhiệt độ gia nhiệt cài đặt: Nhiệt độ phòng đến 180°C
-Kiểm soát độ chính xác nhiệt độ: Nước: ± 1°C, dầu: ± 3°C
-Công suất: 1010 W
-Hành trình dịch chuyển lên xuống: 110 mm + phụ trợ 100 mm
-Góc nhúng có thể điều chỉnh
-Bình ngưng được cấp Bằng sáng chế (bề mặt làm mát 1200/1700 cm² để lựa chọn), ống ngưng tụ xoắn kép + thiết kế cung tròn ở tâm để tăng tốc độ dòng chảy của chất lỏng.
-Khoảng thời gian cài đặt: 1 ~ 999 giây
-Kích thước bồn gia nhiệt: 5 L
-Nhiệt độ bảo vệ : 220 ° C
-Giao diện USB
-Nguồn điện 220 V, 50 Hz
Cung cấp bao gồm
+ Máy chính gồm bộ sinh hàn dạng thẳng đứng với bình ngưng (1000ml)
+ Dây nguồn
+ Tài liệu sử dụng
8 | Bơm hút chân không | Bộ | 1
Model: 52037 -Hãng sản xuất: Biokel-Mỹ
- Sử dụng công nghệ chân không màng không chứa dầu, những máy bơm này loại bỏ sự nhiễm bẩn môi trường, thường xảy ra trong máy bơm chân không dùng dầu
Tính năng:
- Thiết kế chuyên dùng, dễ sử dụng, không dầu, không nhieemc bẩn môi trường
-Có khả năng chống ăn mòn, chống lại các thuốc thử có tính axit / bazơ
-Lưu lương hút: 20L/min
-Áp suất chân không: 13mbar
-Chế độ bảo vệ quá nhiệt
-Nguồn điện: 220V-50Hz
*Bộ bao gồm 2 bơm
9 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Cái | 1
Model : STR23550 Hãng sản xuất: Biokel-Mỹ
-Máy khuấy từ gia nhiệt chắc chắn và nhỏ gọn được thiết kế tiện dụng với bề mặt gia nhiệt đồng đều. Thiết kế kiểu dáng thấp giúp dễ dàng lắp đặt vào tủ hút.
*Thính năng:
-Cảm biến nhiệt độ bên ngoài PT1000 giúp điều khiển và hiển thị chính xác nhiệt độ.
-Giao diện đơn giản dễ sử dụng và lập trình.
-Tự động nhận dạng cảm biến nhiệt độ PT1000 và chuyển sang chế độ hoạt động với cảm biến PT1000.
-Ghi lại và hiển thị các thông số chạy cuối cùng khi bật.
-Màn hình hiển thị LCD tốc độ cài đặt và tốc độ thực tế
-Công nghệ điều khiển nhiệt thông minh PID giúp kiểm soát chính xác quá trình gia nhiệt, nhanh chóng đạt đến nhiệt độ cài đặt
-Động cơ DC không chổi than siêu bền và chống cháy nổ, kiểm soát tốc độ chính xác
-Chế độ bảo vệ quá nhiệt là 580°C, tự động ngừng gia nhiệt khi vượt quá nhiệt độ an toàn
-Cảnh báo HOT cho biết nhiệt độ còn lại của bộ gia nhiệt
-Màn hình LCD sẽ hiển thị “HOT” khi nhiệt độ bếp trên 50°C, ngay cả khi đã tắt.
-Phần mềm StirPC thông qua máy tính có thể kiểm soát và ghi lại tất cả các giá trị hoạt động thông qua giao diện RS232
*Thông số kỹ thuật:
-Công suất : 20 L
-Vị trí khuấy 1
-Dải tốc độ khuấy:100-1500 vòng / phút
-Dải nhiệt độ điều khiển: từ nhiệt độ môi trường đến 550 ° C
-Nhiệt độ môi trường cho phép: 5-40 ° C
-Tăng nhiệt độ 1 ° C
-Độ chính xác nhiệt độ : ± 0,1 ° C
-Nhiệt độ an toàn 580 ° C
-Kiểm soát độ chính xác với cảm biến PT1000 ± 0,2 ° C
-Kích thước mặt bàn gia nhiệt: 184x184 mm
-Chất liệu cách nhiệt: Gốm thủy tinh
-Màn hình LCD hiển thị tốc độ khuấy và nhiệt độ
-Điều khiển từ xa (giao diện RS232) Có
-Loại động cơ Động cơ DC không chổi than
-Lớp bảo vệ IP21
-Công suất 1050 W
-Nguồn điện: 200-240V, 50 / 60Hz
* Máy bao gồm : 01 cá từ bằng Teflon
10 | Bể nước ổn nhiệt | Cái | 1
Model 301 -Hãng sản xuất: Biokel-Mỹ
- Bể ổn nhiệt 10 lít
- Điều khiển nhiệt độ bằng kỹ thuật số.
-Màn hình hiển thị LCD
- Bồn bằng inox (# 304) cho độ bền cao và hiệu quả nhiệt cao
- Nắp trong suốt dễ quan sát bên trong
- Thang điều khiển nhiệt độ: môi trường + 5°C đến 99tủ °C
- Chính xác nhiệt độ: ± 0,5°C
- Công suất gia nhiệt: 450W
-Có thể lưu đến 3 chương trình trong bộ nhớ
- Thiết bị an toàn: Bảo vệ khi hết nước, quá nhiệt và báo âm thanh khi có bất thường về nhiệt độ của mẫu quá nhiệt
-Nguồn điện: 220V-50Hz
`11 | Tủ hút khí độc | Cái | 1
Model : FUH121200 Hãng sản xuất: Biokel-Mỹ
Dùng bảo vệ người sử dụng tránh khỏi khí độc và hơi dễ bay nguy hiểm. Ứng dụng trong lĩnh vực phân tích kim loại, dược phẩm và nghiên cứu.
*Tính năng:
-Thiết kế mặt bàn bằng melamine có chức năng kháng axit và kiềm
-Buồng làm việc được làm bằng vật liệu rắn chống hóa chất
-Thân tủ bằng thép cán nguội sơn tĩnh điện
-Màn hình LCD
-Đèn UV khử trùng khu vực làm việc
-Tốc độ không khí có thể điều chỉnh
*Thông số kỹ thuật:
-Có thể điều chỉnh tốc độ với 9 cấp độ
-Điều khiển vận tốc hút: 0,3 ~ 0,8 m/s
-Độ kín khí: Không rò rỉ
-Giá trị trung bình vận tốc không khí ≥0,5 m/s,
-Lưu lượng không khí: ≥550 m³ / h
-Cửa mở tối đa: 520 mm
-Chiều dài tủ: 1200 mm
-Độ ồn: ≤60 dB (A)
-Độ rung: ≤5 µm
-Bước sóng đèn UV: 253,7 nm, để khử nhiễm hiệu quả nhất
-Độ sáng: ≥400 lux
-Đèn huỳnh quang: 18W × 1
-Cửa nâng hạ bằng đối trọng, bằng kính cường lực 5 mm; chống tia cực tím
-Ống xả 4 mét, ống PVC
-Bẫy nước: 1 cái
-Chiều cao bề buồng làm việc: 750 mm
-Kích thước bên trong: 1082 × 740 × 735 mm
-Kích thước ngoài: 1200 × 800 × 2200 mm
-Công suất 400 W
-Nguồn điện 220V / 50Hz
Phụ kiện tiêu chuẩn gồm: Vòi nước, Chậu rửa nước, Chân đế, Ống xả 4 mét (ɸ 300 mm), Bộ lọc Carbon hoạt tính, Công tắc chân
12 | Tủ đựng hoá chất | Cái | 1
Model: TTS-HOOD7 -Nước sản xuất: TTS- Việt Nam
-Sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
- Dùng để bảo quản hóa chất, an toàn sử dụng. Thiết kế hiện đại, sang trọng, phù hợp tiêu chuẩn phòng thí nghiệm.
- Kích thước trong: 690x550x1600 mm
- Dung tích: chứa khoảng 120 chai 1 lít
- Bộ lọc xử lý hơi hóa chất: Hệ thống lọc TI với phin lọc carbon loại bỏ khí độc và khử mùi
- Ngăn tủ đựng hóa chất chế tạo bằng kính cường lực 8mm, chống ăn mòn hóa chất và dễ dàng quan sát hóa chất bên trong tủ.
- Có thể điều chỉnh độ cao các ngăn rất dễ dàng.
- Cửa kính cường lực dày 5mm, được làm kín bằng gioăng cao su chuyên dụng.
- Vật liệu: khung tủ bằng thép sơn tĩnh điện.
- Vỏ ngoài bằng thép lá cán nguội sơn tĩnh điện.
- Thời gian thay thế bộ lọc: trong khoảng 1 năm.
- Số kệ: 5 kệ, có thể điều chỉnh cân nặng
- Quạt hút chuyên dụng, chống ăn mòn hóa chất
- Hệ thống đèn LED chiếu sáng bên trong tủ, tuổi thọ cao.
- Nguồn: 110/220V, 50/60Hz , 20W
13 | Bộ micropipette đơn kênh điều chỉnh thể tích | Bộ | 1
Model: PIP11 Hãng sản xuất: Biokel-Mỹ
- Pipet đơn kênh được thiết kế với vật liệu nhẹ, có khả năng đáp ứng cao các yêu cầu lấy mẫu nhanh chóng và đơn giản, được sử dụng trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu, hóa học, sinh học, pháp y, dược phẩm.
-Thao tác bằng một tay cho cả người thuận tay phải và trái
-Hoàn toàn có thể hấp tiệt trùng ở 121 ° C (20 phút)
-Piston chống ăn mòn và đầu phun
-Được mã hóa màu để dễ dàng lựa chọn micropipette
Bộ bao gồm:
-Thể tích : 0,1 – 1ul / Chính xác: ≤ ±% 2
-Thể tích : 0,5 – 10ul / Chính xác: ≤ ±% 1
-Thể tích : 2 – 20ul / Chính xác: ≤ ±% 0,8
-Thể tích : 20 – 200ul / Chính xác: ≤ ±% 0,6
-Thể tích : 100 – 1000ul / Chính xác: ≤ ±% 0,6
-Thể tích : 500 – 5000ul / Chính xác: ≤ ±% 0,6
* Bộ giá đỡ treo micropipette
II . Công cụ, dụng cụ, hóa chất và vật phẩm tiêu hao
1 | Cá từ | Cái | 10
2 | Các dụng cụ cơ bản trong phòng thí nghiệm (cốc chia vạch, bình tam giác, bình định mức, bình tia, phễu lọc…..) Xuất xứ: Đức
2.1 | Cốc chia vạch cốc chịu nhiệt,có mỏ, chia vạch 50ml | Cái | 5
2.2 | Cốc chia vạch cốc chịu nhiệt,có mỏ, chia vạch100ml | Cái | 5
2.3 | Cốc chia vạch cốc chịu nhiệt,có mỏ, chia vạch250ml | Cái | 5
2.4 | Cốc chia vạch cốc chịu nhiệt,có mỏ, chia vạch500ml | Cái | 5
2.5 | Phễu lọc bằng su có nút | Cái | 5
2.6 | Bình tam giác có nhánh 500ml | Cai | 1
2.7 | Ống định lượng Bottle Top Dispenser | Cái | 2
2.8 | Mặt nạ chống độc | Cái | 5
2.9 | Ống đong chia vạch 10ml | Cái | 5
2.10 | Ống đong chia vạch 100ml | Cái | 5
2.11 | Ống đong chia vạch 1000ml | Cái | 5
2.12 | Cột lọc Supelclean™ LC-18 SPE Tube bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pkg of 30 ea | Hộp | 1
2.13 | Đầu lọc 0.45 μm, PTFE, phi 13 mm, 100 cái/hộp | Hộp | 5
2.14 | Vial 2mL + Nắp xẻ rảnh | Hộp | 5
2.15 | Đầu típ micropipette 200μL | Hộp | 5
2.16 | Đầu típ micropipette 1000μL, 100 cái/ hộp | Hộp | 5
2.17 | Kim tiêm 1mL, 100 cái/ hộp | Hộp | 3
2.18 | Bình cầu đáy bằng 250 ml, nhám 24/29 - JFF250/3S | Cái | 5
2.19 | Màng lọc Cellulose Acetate, lỗ lọc 0.45 µm, Ø 47mm, 100 cái/hộp | Hộp | 3
2.20 | Khay đựng vial 100 vị trí | Cái | 5
2.21 | Pasteur pippet thủy tinh (Hirschman-Đức) | Cái | 2
2.22 | Bóp cao su nhỏ | Cái | 1
2.23 | Bình tia nhựa 500 ml | Cái | 3
2.24 | Giá đỡ pipet nhựa tròn | Cái | 3
2.25 | Chai trung tính 1L nắp vặn xanh (Duran – Đức) | Cái | 5
2.26 | Màng lọc Nylon;Chất liệu: NylonĐường kính :47mm;0.45mm, 100 cái/Hộp | Hộp | 2
2.27 | Màng lọc Cenlulose Acetate, Satorius, 100 tờ, ɸ47mm x 0,45µm | Hộp | 2
2.28 | Đầu lọc mẫu cho bơm tiêm (Nylon), Satorius, 50 cái, ɸ25mm x 0,2µm | Hộp | 3
2.29 | Bóp cao su hút pipet |  | 5
2.30 | Bình tia bằng nhựa 500ml, | Cái | 5
2.31 | Bình định mức 10ml, có nắp nhựa | Cái | 5
2.32 | Bình định mức 25ml, có nắp nhựa | Cái | 5
2.33 | Bình định mức 50ml, có nắp nhựa | Cái | 5
2.34 | Bình định mức 100ml, có nắp nhựa | Cái | 5
2.35 | Bình định mức 250ml, có nắp nhựa | Cái | 5
2.36 | Bình tam giác 50ml, miệng lớn, chia vạch, chịu nhiệt | Cái | 5
2.37 | Bình tam giác 100ml, miệng lớn, chia vạch, chịu nhiệt | Cái | 5
2.38 | Bình tam giác 250ml, miệng lớn, chia vạch, chịu nhiệt | Cái | 5
2.39 | Bình tam giác 500ml, miệng lớn, chia vạch, chịu nhiệt | Cái | 5
2.40 | Bình tam giác 1000ml, miệng lớn, chia vạch, chịu nhiệt | Cái | 2
2.41 | Burret 10ml, chia vạch, van khoá nhứa | cái | 1
2.42 | Burret 25ml, chia vạch, van khoá nhựa | cái | 1
2.43 | Pipet chia vạch 2ml, độ chính xác cao | cái | 2
2.44 | Pipet bầu 1 vạch 1ml | Cái | 5
2.45 | Pipet bầu 1 vạch 2ml | Cái | 5
2.46 | Pipet bầu 1 vạch 5ml | Cái | 5
2.47 | Pipet bầu 1 vạch 10ml | Cái | 5
2.48 | Pipet bầu 1 vạch 20ml | Cái | 2
2.49 | Chai trung tính 100 ml, Có vạch chia, có nắp nhựa | Cái | 10
2.50 | Bộ dụng cụ vệ sinh phòng và vệ sinh dụng cụ thí nghiệm | Bộ | 1
2.51 | Áo Blu | cái | 2
3 | Hóa chất phân tích HPLC và UV-VIS
3.1 | Methanol (2.5 L/chai) - Hãng sản xuất: Merck-Đức | Chai | 1
3.2 | Acetonitrile (2.5 L/chai) - Hãng sản xuất: Merck-Đức | Chai | 1
3.3 | Acetone (1 L/chai) - Hãng sản xuất: Merck-Đức | Chai | 1
3.4 | Nước tinh khiết (2.5L/chai) - Hãng sản xuất: Merck-Đức | Chai | 1
4 | Giấy lọc Hãng Advantec – Nhật Bản | Hộp | 2
5 | Phễu lọc - Mã số KG47 | Bộ | 1
6 | Bàn thí nghiệm trung tâm TTS có 2 chậu rửa KT: 3000x1500x800mm Model: TTS-BENCHCEN3 Hãng sản xuất: TTS-Việt Nam | Cái | 1
7 | Bàn áp tường TTS có 1 chậu rửa KT: 1200x750x800mm (có vòi rửa bảo vệ mắt) Model: TTS-BENCHSING+S Hãng sản xuất: TTS-Việt Nam | Cái | 1
8 | Bàn áp tường TTS, KT: 1800x750x800mm (có 2 hộc tủ treo) Model: TTS-BENCHSING+SH Hãng sản xuất: TTS-Việt Nam | Cái | 5
9 | Bàn áp tường TTS, KT: 1700x750x800mm (có 2 hộc tủ treo) Model: TTS-BENCHSING+SH -Hãng sản xuất: TTS-Việt Nam | Cái | 1
10 | Ghế inox di chuyển lên xuống được Model: TTS-CHAIRLABd3 -Hãng sản xuất : TTS- Việt Nam | Cái | 6
11 | Kệ để dụng cụ thí nghiệm TTS Model: TTS-SHELF400 -Hãng sản xuất: TTS-Việt Nam | Cái | 3
Tổng